ООО «ДиЛаб»

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «ДиЛаб»

________________   И.В. Главацкая

«12» февраля 2026 г.

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА

ВНЕШНИЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ КОНТРОЛЬ.

УЧАСТИЕ В ПРОВЕРКАХ КВАЛИФИКАЦИИ И МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ

СЛИЧИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ

ДП 02-08-08-2026

|  | Должность | ФИО | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработал: | Руководитель лаборатории | Малицкая Ю.А. |  |

| Дата введения: | 12.02.2026 г. |  |
| --- | --- | --- |
| Актуализация: | Дата | ФИО, подпись |
| Дата отмены: |  |  |

г. Краснодар, 2026
Содержание

1. Область распространения	3

2. Нормативные ссылки	3

3. Термины и обозначения	4

4. Общие положения	5

5. Участие в проверках квалификации	5

6. Участие в межлабораторных сличительных испытаниях	6

Приложение 1	8

Приложение 2	9

Приложение 3	9

Приложение 4	10

Лист ознакомления	11

Лист актуализации и учета изменений	12

1. ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

  - Настоящая документированная процедура устанавливает руководство по использованию программы проверки квалификации посредством межлабораторных сличительных испытаний в качестве одного из средств доказательства компетентности лаборатории ООО «ДиЛаб» в области аккредитации

1.2 Ответственность за соблюдение и выполнение требований, изложенных в данной процедуре, возлагается на руководителя лаборатории.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

- ГОСТ ISO/IEC 17025-2019  «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»

- ГОСТ 8.690-2009 ГСИ. Использование программ проверки квалификации посредством межлабораторных сравнительных испытаний при аккредитации испытательных лабораторий.

- ГОСТ ISO/IEC 17043-2025 Оценка соответствия. Общие требования к компетентности провайдеров проверки квалификации.

- РМГ 103-2010 «Государственная система обеспечения единства измерений. Проверка квалификации испытательных (измерительных) лабораторий, осуществляющих испытания веществ, материалов и объектов окружающей среды (по составу и физико-химическим свойствам) посредством межлабораторных сравнительных испытаний».

- ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и  результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений.

- ГОСТ Р ИСО 5725-3-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 3. Промежуточные показатели прецизионности стандартного метода  измерений.

- ГОСТ Р ИСО 5725-4-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и  результатов измерений. Часть 4. Основные методы  определения правильности стандартного метода  измерений.

- ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование  значений точности на практике.

- РМГ 76 – 2014 ГСИ. Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа

- РМГ 61 – 2010 Государственная система обеспечения единства измерений. Показатели точности, правильности, прецизионности методик количественного химического анализа. Методы оценки.

- СМ № 03.1-1.0008 (Версия 04.1) Политика Росаккредитации в отношении участия лабораторий и органов инспекции в проверках квалификации и в межлабораторных сличительных (сравнительных) испытаниях, отличных от проверок квалификации

3. ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

- НД - нормативный документ;

- СО - стандартный образец;

- АС - аттестованная смесь;

- СКО - среднее квадратическое отклонение;

- ОО - образец для оценивания;

- ИЛ – испытательная лаборатория;

- СИ – средство измерения;

- ПК – проверка квалификации;

- НСА - национальная система аккредитации;

- АРАС - Азиатско-Тихоокеанское объединение по аккредитации (Asia Pacific Accreditation Cooperation Incorporated);

- EPTIS - Европейская информационная система по проверкам квалификации (European Proficiency Testing Information System)

- ILAC - Международная организация по аккредитации лабораторий (International Laboratory Accreditation Cooperation)

- ILAC MRA - глобальная Договоренность о взаимном признании Международной организации по аккредитации лабораторий (ILAC Mutual Recognition Arrangement).

- Проверка квалификации лаборатории: Оценивание характеристики функционирования участника по заранее установленным критериям посредством межлабораторных сличительных испытаний.

- Межлабораторные сравнительные (сличительные) испытания; МСИ: Планирование, выполнение и оценка результатов измерений или испытаний одного и того же или нескольких подобных образцов двумя или более лабораториями в соответствии с заранее установленными условиями.

- Провайдер проверки квалификации: Организация, которая несет ответственность за все задачи по разработке и выполнению программы проверки квалификации (в целях настоящего документа под провайдером проверки квалификации подразумеваются провайдер, провайдер программ проверки квалификации, провайдер межлабораторных сличительных испытаний, лицо, выступающее в качестве провайдера).

- Метод исследований (испытаний) и измерений: Общее описание логической последовательности операций при измерении.

- Методика исследований (испытаний) и измерений: Детальное описание измерения в соответствии с одним или более принципами измерений и данным методом измерений, которое основано на модели измерений и включает вычисления, необходимые для получения результата измерения.

- Измерительные возможности ИЛ: Способность ИЛ проводить испытания с гарантированной в данной ИЛ точностью результатов испытаний.

- Характеристики погрешности результатов испытаний и ее составляющих; показатели качества результатов испытаний при реализации методики испытаний в ИЛ: Установленные характеристики погрешности и ее составляющих для любого из совокупности результатов испытаний проб вещества (материала, объекта), образцов продукции, полученного при соблюдении требований конкретной методики при ее реализации в отдельной ИЛ

- Образец для контроля; ОК: Референтный материал, предназначенный для контроля точности результатов испытаний, для которого установлены значения одной или нескольких величин, характеризующих состав или свойства этого материала.

- Приписанное значение ОК: Значение величины, характеризующей состав или свойства ОК, принятое при проверке квалификации в качестве референтного и приведенное в документе на ОК с указанием неопределенности.

- Референтная лаборатория: Аккредитованная ИЛ, предоставившая значение, которое может быть обоснованно приписано измеряемой величине и использовано в качестве референтного при проверке квалификации (с учетом национального стандарта.

- Область ТК (технической компетенции): испытания (исследования), измерения, которые объединены в группы, по определенному признаку, в соответствии с областью аккредитации;

- Группы областей работников: это персонал, который осуществляет проведение исследований (испытаний) и измерений в рамках конкретной области технической компетенции;

- Цикл аккредитации: период, который начинается с даты принятия национальным органом по аккредитации решения об аккредитации заявителя в национальной системе аккредитации в соответствии с Федеральным законом № 412-ФЗ и составляет не более пяти лет (пункт 7.9 ГОСТ ISO/IEC 17011-2018).

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 В своей деятельности лаборатория на постоянной основе должна соблюдать требование об обеспечении достоверности результатов.

Участие лабораторий в программах ПК и (или) МСИ, отличных от ПК, организованных провайдером ПК - один из важных инструментов (способов) для демонстрации компетентности и обеспечения качества результатов деятельности лаборатории и является неотъемлемой частью мониторинга достоверности результатов испытаний/калибровки.

4.2 Положениями пункта 7.7.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 установлено, что лаборатория должна осуществлять мониторинг своей деятельности путем сравнения с результатами других лабораторий, если это возможно и применимо. Такой мониторинг должен планироваться, и его результаты должны анализироваться. Он должен включать (но не ограничиваться) следующие мероприятия или одно из них:

- участие в ПК;

- участие в МСИ, отличных от ПК.

4.3 Данные, полученные с помощью мониторинга, анализируются и используются для управления лабораторной деятельностью, а также по возможности для внесения улучшений в работу лаборатории.

4.4 Для организации полноценного внешнего лабораторного контроля в лаборатории проводятся следующие этапы:

4.4.1. Определение областей технических компетенций лаборатории;

4.4.2. Определение уровней риска;

4.4.3. Определение периодичности;

4.4.4. Поиск провайдера;

4.4.5. Определение уместности и доступности программ ПК и(или) МСИ;

4.4.6. Подготовка и утверждение Плана участия испытательной лаборатории в ПК и(или) МСИ в цикле аккредитации (Приложение 1 Ф 01 ДП 02-08-08-2026));

4.4.7. Участие;

4.4.8. Отчет в ФСА (Лаборатория в установленном порядке предоставляет в Росаккредитацию результаты участия в ПК и/или межлабораторных сличительных (сравнительных) испытаниях, в том числе, и неудовлетворительные результаты участия).

4.4.9. В случае неудовлетворительных или сомнительных результатов участия – выявление проблемы, корректирующие действия, повторное участие по возможности в кратчайшие сроки.

5.  Уровень и периодичность участия в ПК и (или) МСИ, отличных от ПК, и (или) альтернативных методов проведения мониторинга

5.1 В рамках своей лабораторной деятельности ООО «ДиЛаб» определяет уровень и периодичность участия в ПК и (или) МСИ, отличных от ПК, и (или) альтернативных методов проведения мониторинга после тщательного анализа других предпринимаемых мер по обеспечению достоверности результатов, таких как:

- количество и периодичность произведённых испытаний (исследований)/калибровок/отбора образцов/измерений;

- динамику изменения состава работников;

- опыт и знания работников;

- источники метрологической прослеживаемости (например, доступность стандартных образцов, национальных эталонов и т.п.);

- известные стабильность/нестабильность испытания (исследований) или техники измерения;

- стабильность анализируемого вещества и матрицы, а также влияние, оказываемое условиями хранения и транспортировки;

- уровень рисков от биологически опасных образцов, используемых для ПК, МСИ, отличных от ПК, МСИ (альтернативных методов проведения мониторинга), и меры предосторожности при хранении;

- количество различных интервалов калибровки;

- сложность и надёжность методологии;

- риски и возможности, связанные с лабораторной деятельностью, в частности те, которые предотвратят или снизят нежелательные влияния и потенциальные сбои в отношении лабораторной деятельности и приведут к улучшениям;

- результаты валидации и (или) верификации;

5.2 "Уровень участия" можно считать определенным, после установления области технической компетенции.

5.3 При определении области ТК (ОТК) лаборатория рассматривает пошаговый подход: изначально оценивается метод исследования, далее объект (матрица). Основным аспектом при определении лабораторией области технической компетенции является, как правило, отсутствие различных технических компетенций.

5.4 Ответственность за определение областей технической компетенции возлагается на руководителя лаборатории.

5.5 Этапы формирования области ТК:

– Оценить ОА в рамках используемых методов, разделить на ОТК;

– Проанализировать объекты исследования, в случае расхождения подхода (различная пробоподготовка, использование другого оборудования или навыков), то разделить ОТК в т.ч. и по объектам.

–   Если в рамках одного метода, одного объекта, для разных показателей принципиально отличается схема анализа, то такие показатели выносятся в отдельную ОТК. (например, при определении показателей Хром (Cr) и Хром (VI) по методике М 01-41-2006 в воде используется фотометрический метод исследования, однако, анализ проводится на различных приборах (в случае с хромом используется Флюорат-02-5М, а не КФК), поэтому необходимо выделить данный НД в отдельную ОТК).

–  По итогам проведенного анализа области аккредитации лаборатории формируется «Реестр областей технической компетенции, оценки рисков и периодичности участия в программах проверки квалификации» (Приложение 2 Ф 01 ДП 02-08-08-2026).

- После определения областей технической компетенции необходимо установить периодичность участия в программах ПК/МСИ, для этого необходимо оценить риски.

6.  Оценка рисков при планировании участия в ПК и (или) МСИ, отличных от ПК, и (или) альтернативных методов проведения мониторинга

6.1 Уровень риска оценивается с учетом следующих положений:

– количество и периодичность произведённых испытаний (мало или много испытаний: риск высокий, частота участия выше);

– изменения состава работников (постоянная текучка: риск высокий, частота участия выше;)

– опыт и знания работников (не опытный сотрудник: высокий риск, частота участия выше);

– источники метрологической прослеживаемости (доступность стандартных образцов, национальных эталонов и т.п.) (есть способ подтвердить достоверность результатов: риск низкий, частота участия меньше);

– стабильность/нестабильность испытания (нестабильный и не отработанный метод: риск высокий, частота участия выше);

– стабильность анализируемого вещества, влияние условий хранения и транспортировки (не стабильны: риск высокий, частота участия выше);

– количество различных интервалов калибровки (чем реже МПИ, тем вышке риск);

– уровень рисков от биологически опасных образцов, используемых для ПК, МСИ, и меры предосторожности при хранении (высокий риск безопасности, то снижаем уровень риска и частоту участия);

– сложность и надёжность методологии (сложный и не надежный метод: риск высокий, частота участия выше);

–  степень валидации и/или верификации (МИ валидирована или верифицирована частично: риск высокий, частота участия выше);

– результаты ВЛК и предыдущих ПК и(или) МСИ (отрицательные результаты риск высокий, частота участия выше);

6.2 Этапы оценки рисков:

– идентификация факторов риска;

–  определение уровня риска;

– установление периодичности участия в ПК и(или) МСИ в зависимости от уровня риска;

6.2.1 Оценка производится для каждой ОТК, однако, если в рамках одной ОТК для одной или нескольких методик риск выше, допускается оценивание риска для конкретной методики из цельной ОТК.

6.3 Уровень риска присваивается, исходя из правил, представленных в таблице 1:

Таблица 1 – Оценка категории риска

| Категория | Вероятность возникновения | Тяжесть последствий |
| --- | --- | --- |
| Категория 1 (низкий) | Риск минимальный, и может реализоваться не чаще одного раза за цикл аккредитации (0 – 1 случай за цикл аккредитации) | Риск не влияет на качество работ и не требует вмешательства |
| Категория 2 (незначительный) | Риск может произойти 2–3 раза за 5 лет (примерно 1 раз в 2 года) | При его реализации возникают незначительные затруднения, которые можно устранить в рабочем порядке |
| Категория 3 (умеренный) | Риск возникает несколько раз в год (4–5 раз за 5 лет | Влияют на выполнение задач, требуют дополнительных ресурсов или корректировок в процессах |
| Категория 4 (значительный) | Риск возникает несколько раз в год (6–10 раз за 5 лет) | Нарушения могут повлиять на соответствие требованиям, требуется серьёзное вмешательство |
| Категория 5 (критический | Риск происходит регулярно, несколько раз в год, возможно ежемесячно (более 10 раз за 5 лет | Нарушения приводят к несоответствиям или приостановке деятельности лаборатории. |

6.4 Определяется общий уровень всех рисков путем вычисления среднего арифметического категории всех рисков для каждой ОТК (или методики, если уместно выделить)

6.5 В зависимости от общего уровня риска устанавливается периодичность участья в ПК и(или) МСИ (согласно таблице 2).

Таблица 2 – Определение периодичности участия в зависимости от уровня риска

| Уровень (среднее арифметическое для всех установленных рисков) | Периодичность участия |
| --- | --- |
| Категория 1 (низкий) | Участие в ПК 1 раз в 5 лет |
| Категория 2 (незначительный) | Участие в ПК 1 раз в 4 года |
| Категория 3 (умеренный) | Участие в ПК 1 раз в 3 года |
| Категория 4 (значительный) | Участие в ПК 1 раз в 2 гола |
| Категория 5 (критический | Участие в ПК ежегодно |

6.6 Например: при оценивании рисков для ОТК по воде (фотометрия), были выявлены и оценены следующие риски:

| Риск | Категория риска | Уровень риска | Периодичность участия |
| --- | --- | --- | --- |
| Частота испытаний | 3 (умеренный) | (3+1+2+1+2+1)/6=1,66 | Уровень 2 (незначительный) Участие в ПК 1 раз в 4 года |
| Состав сотрудников | 1 (низкий) |  |  |
| Опыт и знания работников | 2 (незначительный) |  |  |
| Источники метрологической прослеживаемости | 1 (низкий) |  |  |
| Охват ОА и результаты участия в ВЛК | 2 (незначительный) |  |  |
| Результаты участия в предыдущих ПК и(или) МСИ | 1 (низкий) |  |  |

Результат оценки рисков вносится в «Реестр областей технической компетенции, оценки рисков и периодичности участия в программах проверки квалификации» (Приложение 2 Ф 02 ДП 02-08-08-2026).

7. Участие в проверках квалификации

7.1. Участие в ПК является наиболее надежным и предпочтительным вариантом проведения мониторинга.

При этом лаборатория учитывает критерии уместности и доступности ПК, а также целесообразность проведения ПК.

Например, ПК считается доступной, если:

а) предлагается компетентным провайдером ПК и необходимая документация доступна для понимания работникам лаборатории;

б) не требует разработки отдельной схемы ПК и результаты могут быть предоставлены в течение короткого времени относительно потребностей лаборатории, регламентированных в плане для программы ПК.

ПК считается уместной, если представляемая область аналогична практической деятельности лаборатории. В случае отдельных испытаний или методов измерений, для которых недоступны стандартные ПК и/или МСИ, может быть уместным выбрать ПК и/или МСИ, которые аналогичны области или покрывают важную часть деятельности.

7.2. Если программа ПК или МСИ отличных от ПК доступна и уместна, то участие в ПК (МСИ) обязательно.

7.2.1 В случае, если в РАЛ отсутствует провайдер ПК с необходимой областью аккредитации и программой, лаборатория может осуществить поиск на Сайте EPTIS и/или APAC, в случае отсутствия информации о провайдере ПК в EPTIS и/или APAC в качестве кандидатов могут быть рассмотрены провайдеры ПК, аккредитованные иными подписантами ILAC MRA.

В случае отсутствия провайдеров ПК во всех вышеперечисленных источниках, лаборатория формирует документальное подтверждение отсутствия провайдера ПК в соответствии с правилами системы менеджмента лаборатории.

Каждое действие по поиску надлежащего провайдера ПК фиксируется в Акте оценки уместности и доступности программ (Приложение 3). Подтверждение отсутствия провайдеров ПК оформляется после каждой стадии поиска провайдеров ПК путем внесения в графу «Предполагаемый организатор ПК и(или) МСИ» плана формулировок: «в НСА провайдеры отсутствуют», «у подписантов ILAC MRA провайдеры отсутствуют», «EPTIS и/или APAC провайдеры отсутствуют»

7.3 По результатам участия в ПК провайдер направляет отчет о результатах ПК в адрес лаборатории. В случае получения отрицательных результатов ПК лаборатория разрабатывает корректирующие и предупреждающие мероприятия, в том числе проводит анализ степени и причин несоответствий (например, анализ коренной причины) с описанием в определенных временных рамках конкретных предпринятых или планируемых действий по устранению несоответствий (Приложение 4). Результативность корректирующих мероприятий должна быть подтверждена повторным участием лаборатории в соответствующем мероприятии мониторинга деятельности в возможно короткие сроки.

6. Участие в межлабораторных сличительных испытаниях

6.1 В случае отсутствия провайдера ПК в определенной области деятельности, лаборатория вправе осуществлять мониторинг достоверности результатов деятельности посредством участия в МСИ. Участие в МСИ возможно при количестве двух и более участников.

6.2. В целях принятия участия в МСИ лаборатория осуществляет поиск аккредитованных в национальной системе лабораторий с подходящей областью аккредитации, а также возможно участие в ПК вне области аккредитации провайдера.

6.3 В случае, если лаборатории с подходящей областью аккредитации отсутствуют, то лаборатория оформляет документарное подтверждение отсутствия возможности участия в МСИ, при этом сведения о проделанном поиске отражаются в записях в соответствии с документами системы менеджмента лаборатории.

6.4 В случае организации МСИ между аккредитованными лабораториями, следует применять соответствующие положения ISO/IEC 17043:2023, если их результаты и оценка эффективности будут использованы в качестве инструмента мониторинга и демонстрации достоверности их результатов.

Приложение 1

Ф 01 ДП 02-08-08-2026

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «ДиЛаб»

________________   И.В. Главацкая

«__» ________ 202_ г.

План участия испытательной лаборатории в ПК и(или) МСИ в цикле аккредитации

20__-20___ годы

| № п/п | ОТК | Методика | Показатель (согласно программе провайдера ПК и(или) МСИ) | Предполагаемый провайдер ПК и(или) организатор МСИ | Метод мониторинга ПК/МСИ/ альтернативный | Периодичность участия | Год участия | Отметка о выполнении (Дата участия, результат участия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |

План составлен:

(должность) (фамилия И. О.)_______________________ 	«___»___________________20__ г.

С планом ознакомлен(ы):

(должность) (фамилия И. О.)_______________________ 	«___»___________________20__ г.

Приложение 2

Ф 02 ДП 02-08-08-2026

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «ДиЛаб»

________________   И.В. Главацкая

«__» ________ 202_ г.

Реестр областей технической компетенции, оценки рисков и периодичности участия в программах проверки квалификации

| Метод | НД из ОА | Показатель | Область технической компетенции (ОТК) | Обоснование включения методики в ОТК | Группы Областей работников (ФИО) | Риски | Категория риска | Уровень риска | Установленная периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Реестр составлен:

(должность) (фамилия И. О.)_______________________ 	«___»___________________20__ г.

Приложение 3

Акт по оценке доступности и уместности программы проверки квалификации (ПК)

1. Общая информация

| Дата оценки: |  |
| --- | --- |
| Оцениваемая программа ПК МСИ отличных от ПК: |  |
| Провайдер/организатор: |  |

2. Критерии оценки

Оценка проводится по двум критериям: уместность и доступность. Каждый критерий оценивается по установленным признакам.

| Критерий | Описание/определение | Результат оценки | Вывод по программе |
| --- | --- | --- | --- |
| Уместность | Программа проверки полностью соответствует области аккредитации лаборатории. Оценка проводилась на основании сопоставления показателей, методик и объектов испытаний, представленных в программе ПК, с областью аккредитации | ☐ Да ☐ Частично ☐ Нет | ☐ Уместна ☐ Частично уместна ☐ Неуместна |
|  | Возможно участие ИЛ в программе, проводимой по тем же показателям, но распространяющихся на близкие по свойствам объекты испытаний/калибровки или в программе, в которой участниками используется аналогичное оборудование | ☐ Да ☐ Частично ☐ Нет | ☐ Уместна ☐ Частично уместна ☐ Неуместна |
| Доступность | Программа ПК разработана и реализуется компетентным провайдером | ☐ Да ☐ Частично ☐ Нет | ☐ Доступна ☐ Недоступна ☐ Частично доступна |
|  | Результаты могут быть представлены в течении короткого времени с учетом плана участия лаборатории в ПК или МСИ | ☐ Да ☐ Частично ☐ Нет | ☐ Доступна ☐ Недоступна ☐ Частично доступна |
|  | Программа представлена на русском языке | ☐ Да ☐ Частично ☐ Нет | ☐ Доступна ☐ Недоступна ☐ Частично доступна |

3. Общий вывод по результатам оценки:

По результатам оценки программа проверки квалификации (наименование) предоставленная провайдером (наименование) признана (уместной / частично уместной / неуместной) и (доступной / недоступной).

Принято решение: (включить в план ПК и (или) МСИ / провести дополнительный анализ / отклонить).

Оценку провел(а): ___________________________

Подпись: ____________________      Дата: ______________

Приложение 4

Анализ получения неудовлетворительных (в т.ч. сомнительных) результатов

в ПК или МСИ

Дата проведения 	____________         Дата проведения анализа __________________

Матрица/параметр

Обозначение ПК(МСИ)/Организатор

Оценка:

- Все тесты параметры с сертификатом выдержаны?

- Какие показатели исследуются?

_____________________________________________________

- Какие показатели не исследуются (по какой причине) _

_______________________________________________

Несданные параметры:

| Показатель | Результат | Аттестованное значение | Единица измерения | Оценка | Нормативы оценки | Вид ошибки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Вид ошибки: (занести номер)

- Вычислительная ошибка

- Ошибка при переносе

- Проблемы с объектом исследования

- Аналитическая ошибка

- Методическая проблема

- Техническая проблема

- Нет объяснений

- Другой вид ошибки

Корректирующие мероприятия/ примечания:

|  | дата | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель |  |  |

Лист ознакомления

| Дата ознакомления | Ф.И.О. ознакомившегося сотрудника | Должность сотрудника | Подпись сотрудника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12.02.2026 | Кочкина Л.И. | Заместитель руководителя лаборатории |  |
| 12.02.2026 | Грунтовская О.К. | Инженер-химик |  |
| 12.02.2026 | Антохин А.А. | Инженер-химик |  |
| 12.02.2026 | Махоткина Д.А. | Инженер-химик |  |
| 12.02.2026 | Неваленная Д.В. | Инженер-химик |  |
| 12.02.2026 | Рунец Т.В. | Микробиолог |  |
| 12.02.2026 | Бутяева Д.Д. | Микробиолог |  |
| 12.02.2026 | Бакуридзе Н.Р. | Менеджер документооборота |  |

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ И УЧЕТА ИЗМЕНЕНИЙ

| Сведения об актуализации |  | Сведения о внесении изменений |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номера страниц |  |  |  | Всего листов в документе | ФИО лица, проводившего изменения |
| Дата | ФИО лица, проводившего актуализацию | измененных | замененных | новых | аннулированных |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |