Сведения об оснащенности средствами измерений (СИ), подтверждающие соответствие лаборатории критериям аккредитации

| N | Наименование определяемых (измеряемых) характеристик (параметров) продукции | Наименование СИ, тип (марка), регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (при наличии) | Изготовитель (страна, наименование организации, год выпуска) | Год ввода в эксплуатацию, заводской номер (при наличии), инвентарный номер или другая уникальная идентификация | Метрологические характеристики СИ |  | Сведения о результатах поверки СИ в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (номер, дата, срок действия) и (или) сертификат о калибровке СИ (номер, дата, срок действия (при наличии) | Право собственности или иное законное основание, предусматривающее право владения и пользования (реквизиты подтверждающих документов) | Место установки или хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Диапазон измерений | Класс точности (разряд), Погрешность (или) неопределенность (класс, разряд) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - 1 | Концентрация ионов | Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 «ЗОМЗ» №32672-06 | АО «ЗОМЗ» Россия, г. Сергиев Посад 2018 г. | № 1870706 2019 г. | 0,001 – 9999 ед.конц. | ±0,15% | Св-во о поверке № С-АУ/05-11-2024/385473906 От 05.11.2024 До 04.11.2026 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-385473906 | Собственность, Оборотная сальдовая ведомость по сч. 10 | Помещение 48/1 |  |
| - 2 | Концентрация ионов | Анализатор жидкости «Флюорат-02-5М» № 54152-13 | ООО «Люмэкс-Маркетинг», Россия, г. Санкт-Петербург 2018 г. | № 8649 2023 г. | По контр. веществу (фенолу): 0,01-25 мг/дм3 | ±(0,004+0,10*С) | Св-во о поверке № С-АУ/05-11-2024/385473906 От 05.11.2024 До 04.11.2025 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-385473905 | Собственность, Оборотная сальдовая ведомость по сч. 01 Договор купли-продажи Имущества № 06-2022 от 25.11.2022. | Помещение 48/1 |  |
| - 3 | рН | Преобразователь ионометрический И -510 №36275-07 | НПО «Аквилон» г. Подольск 2015 г. | № 0539 2015 г. | -1-14 ед. рН | ±0,01 | Св-во о поверке №С-ВЛФ/30-04-2025/432045733 От 30.04.2025 г. До 29.04.2026 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-340951998 | Собственность, Оборотная сальдовая ведомость по сч. 10 | Помещение 45/10 |  |
| - 4 | рН | Электрод стеклянный комбинированный лабораторный «ЭСЛК 01.7» №36551-07 | НПО «Аквилон» г. Подольск | № 7785 2015 г. | 0-12 ед. рН | ±0,2 рН | Св-во о поверке № С-АУ/15-05-2024/340951997 От 30.04.2025 г. До 29.04.2026 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-340951997 | Собственность, Оборотная сальдовая ведомость по сч. 10 | Помещение 45/10 |  |
|  | Концентрация ионов калия (рК) | Электрод сравнения ЭСр-10101-3,5 № 17908-02 | ООО «Измерительная техника» Россия, 2024 г. | № В12122 2024 г. | Потенциал относительно н.в.э. - 208 мВ | ±3 мВ | Первичная поверка от 19.06.2024 г. До 18.06.2026 г. | Собственность, Оборотная сальдовая ведомость по сч. 10 Счет № НО-36784 от 26.06.2024 г. | Помещение 45/10 |  |
| - 5 | Концентрация ионов калия (рК) | Электрод ионоселективный ЭЛИС-121К № 23273-02 | ООО «Измерительная техника» Россия, 2023 г. | №03119 2023 г. | 1.0-5.0 ед. рК | Отклонение потенциала электрода от линейности 6электродной характеристики ± 6 мВ | Св-во о поверке № С-АУ/05-11-2024/385473908 От 05.11.2024 До 04.11.2025 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-385473908 | Собственность, Оборотная сальдовая ведомость по сч. 10 Счет-фактура № 1308 от 12 октября 2023 г | Помещение 45/10 |  |
| - 6 | Концентрация ионов натрия (рNa) | Электрод ионоселективный ЭЛИС-112Na № 23273-02 | ООО «Измерительная техника» Россия, 2023 г. | № Б1925 2023 г. | 1-3.5 ед. рNa | Отклонение потенциала электрода от линейности электродной характеристики ± 6 мВ | Св-во о поверке № С-АУ/05-11-2024/385473907 От 05.11.2024 До 04.11.2025 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-385473907 | Собственность, Оборотная сальдовая ведомость по сч. 10 Счет-фактура № 1308 от 12 октября 2023 г | Помещение 45/10 |  |
| - 7 | Масса | Весы аналитические ВЛР -200 №4233-92 | «Госметр» Россия 1968 г | № 661 2011 г. | 0,0001-200 г | 2 кл | Св-во о поверке №С-ВЛФ/12-03-2025/416420354От 12.03.2025 г. До 11.03.2026 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-325222247 | Собственность, Оборотная сальдовая ведомость по сч. 10 | Помещение 45/10 |  |
|  | Масса | Весы лабораторные ВЛ-224В № 71442-18 | ООО «НПП «ГОСМЕТР» Россия, 2025 г. | № Р314003 21.01.2025 г. | 0,010 – 220 г | 1 класс (специальный) | Первичная поверка от 14.01.2025 г. до 13.01.2026 г. | Собственность, Оборотная сальдовая ведомость по сч. 01 Товарная накладная №19 от 15.01.2025 г. | Помещение 45/10 |  |
| - 8 | Масса | Весы электронные MWP – 300 №31533-06 | Laboratory weighing solution Корея 2012 г | № 1005 2012 г. | 0,2 г – 300 г | 2 кл | Св-во о поверке № С-ВЛФ/19-03-2024/325222237 От 12.03.2025 г. До 11.03.2026 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-325222237 | Собственность, Оборотная сальдовая ведомость по сч. 10 | Помещение 45/8 |  |
| - 9 | Масса | Весы электронные лабораторные ВК – 300 №48026-11 | ЗАО «МАССА – К» Россия, г. Санкт – Петербург 2011 г | № 015475 2011 г | 0,1 г-300 г | 2 кл | Св-во о поверке № С-ВЛФ/12-03-2025/416420355От 12.03.2025 г. До 11.03.2026 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-325222241 | Собственность, Оборотная сальдовая ведомость по сч. 10 | Помещение 48/1 |  |
| - 1 | Масса | Набор гирь Г-2 – 210 № 2467-4 | «Госметр», г. Москва 1968 г | № 548 2011 г. | 1-100 г | 2 кл | Св-во о поверке № С-ВЛФ/19-03-2024/325222255 От 12.03.2025 г. До 11.03.2026 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-325222255 | Собственность, Оборотная сальдовая ведомость по сч. 10 | Помещение 45/10 |  |
| - 1 | Масса | Весы лабораторные ВМ2202 № 36468-07 | ООО «ОКБ Веста» Россия, г. Санкт – Петербург 2022 г. | № 205221 2022 г. | 0,5-2200 г | ±10 мг | Св-во о поверке № С-ВЛФ/31-10-2024/383173171 От 31.10.2024 г. До 30.10.2025 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-383173171 | Собственность, Оборотная сальдовая ведомость по сч. 10 | Помещение 48/1 |  |
| - 1 | Объем | Бюретка | Россия | - | - | 1 кл. | Знак поверки | Собственность, Оборотная сальдовая ведомость по сч. 10 | Помещение 48/1 |  |
| - 1 | Объем | Пипетка градуированная, 2кл | Россия | - | - | 2 кл. | Знак поверки | Собственность, Оборотная сальдовая ведомость по сч. 10 | Помещения 48/1, 45/10 |  |
|  | Объем | Колба мерная, ГОСТ 1770 -74 | Россия | - | - | - | Знак поверки | Собственность, Оборотная сальдовая ведомость по сч. 10 | Помещения 48/1, 45/10, 40А |  |
| - 1 | Объем | Цилиндр Снеллена | Россия | - | - | - | Знак поверки | Собственность, Оборотная сальдовая ведомость по сч. 10 | Помещение 45/10 |  |
| - 1 | Объем | Цилиндры | Россия | - | - | - | Знак поверки | Собственность, Оборотная сальдовая ведомость по сч. 10 | Помещения 48/1, 45/10 |  |
|  | Объем | Приемник-уловитель | Россия | - | 10 мл | ±0,20 мл | Знак поверки | Собственность, Оборотная сальдовая ведомость по сч. 10 | Помещение 45/10 |  |
|  | Концентрация нефтепродуктов | Концентратомер нефтепродуктов «ИКН -0,25» №19929-06 | ООО «ЭМИ» Россия, г. Санкт - Петербург 2011 г | № 719 12.04.2011 г. | 2-300 мг/дм3 в экстрагенте | ±(1,0+0,02С) мг/дм3 | Св-во о поверке № С-АУ/15-05-2024/340951995 От 15.05.2024 г. До 14.05.2025 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-340951995 | Собственность, Оборотная сальдовая ведомость по сч. 10 | Помещение 48/1 |  |
|  | Температура | Термометр ртутный ТЛ - 4 № 303-91 | ОАО «Термоприбор» Россия 2016 г. | № 418 24.05.2016 г. | 0оС до 55оС | Ц.д. 0,1оС | Св-во о поверке № С-ВЛФ/29-11-2022/204575546 От 29.11.2022 До 28.11.2025 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-204575546 | Собственность, Оборотная сальдовая ведомость по сч. 10 | Помещение 45/10 |  |
|  | Концентрация металлов | Вольтамперометри-ческий анализатор Ta-Lab №44076-10 | ООО «НПП «Томьаналит» Россия 2014 г. | № 363 18.12.14 г. | 0,00010-1,0 мг/дм3 | ±20% | Св-во о поверке № С-ВЛФ/30-04-2025/432045731 От 30.04.2025 г. До 29.04.2026 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-340951993 | Собственность, Оборотная сальдовая ведомость по сч. 01 | Помещение 48/1 |  |
|  | Плотность | Ареометр общего назначения АОН-4 № 69567-17 | ООО ПФ «Шатлыгин и КО» Россия 2018 г. | № В019 2019 г. | 1000-1600 кг/м3 | Ц.д. 5 кг/м3 | Св-во о поверке № С-АУ/13-11-2024/387615476 От 13.11.2024 До 12.11.2028 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-387615476 | Собственность, Оборотная сальдовая ведомость по сч. 10 | Помещение 45/2 |  |
|  | Концентрация бенз(а)пирена | Хроматограф Милихром-5-3 с флуориметрическим детектором №12259-90 | ЗАО «Научприбор» Россия 2015 г. | № 143 15.12.2015 г. | От 10-5 мг/мл | <1% | Св-во о поверке № С-ВИ/02-12-2024/391618339 от 02.12.2024 г до 01.12.2026 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrologv/cm/results/391618339 | Собственность, Оборотная сальдовая ведомость по сч. 01 | Помещение 40А |  |
|  | Концентрация ХОП, ПХБ | Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000», исполнение 2 № 58954-14 | ЗАО СКБ «Хроматэк», Россия, 2024 г. | № 2452102, 2024 г. | От 1,7*10-14 г/см3 | 1% | Св-во о поверке № С-АУ/26-03-2025/422357005 от 26.03.2025 г до 25.03.2026 г. | Собственность, Оборотная сальдовая ведомость по сч. 01 Товарная накладная Г2556 от 24.07.2024 г. по договору № 23-3269 от 21.11.2023 г. | Помещение 40А |  |
|  | Влажность воздуха Температура Давление | Прибор комбинированный Testo 622 №53505-13 | ООО «Тэсто Рус» Россия 2019 г. | № 39521581/907 2019 г. | Температура: (-) 10 – (+) 60 ˚С Влажность: 0 – 100% Абсолютное давление: 300 – 1200 гПа | Температура: ±0,4 ˚С Влажность: ±3% Абсолютное давление: ±3 гПа | Св-во о поверке № С-ДЮП/02-08-2024/362772098 от 02.08.2024 г. До 01.08.2025 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-362772098 | Собственность, Оборотная сальдовая ведомость по сч. 10 | Помещение 45/10 |  |
|  | Электропроводность рН | Анализатор кондуктометрический НI 98308 №14301-05 | HANNAinstruments Россия 2012 г. | №6913 05.05.2012 г. | 0,00 -20,00 ms/cm 0.00 – 14.00 pH | ±2% | Св-во о поверке № С-АУ/15-05-2024/3409651991 От 30.04.2025 г. До 29.04.2026 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-340951991 | Собственность, Оборотная сальдовая ведомость по сч. 10 | Помещение 45/8 |  |
|  | Температура | Термометр складской ТС-7АМК № 71218-18 | ОАО «Термоприбор» Россия 2022 г. | № 6607 29.11.2022 г. | (- 35) – (+50) ˚С | Ц.д. 1оС | Первичная поверка от 08.11.2022 г. До 07.11.2025 г. | Собственность, Оборотная сальдовая ведомость по сч. 10 | Помещение 45/12 (Холодильник) |  |
|  | Температура | Термометр складской ТС-7АМК № 71218-18 | ОАО «Термоприбор» Россия 2022 г. | № 6631 29.11.2022 г. | (- 35) – (+50) ˚С | Ц.д. 1оС | Первичная поверка от 08.11.2022 г. До 07.11.2025 г. | Собственность, Оборотная сальдовая ведомость по сч. 10 | Помещение 45/1 (Холодильник) |  |
|  | Температура | Термометр складской ТС-7АМК № 71218-18 | ОАО «Термоприбор» Россия 2022 г. | № 6636 29.11.2022 г. | (- 35) – (+50) ˚С | Ц.д. 1оС | Первичная поверка от 08.11.2022 г. До 07.11.2025 г. | Собственность, Оборотная сальдовая ведомость по сч. 10 | Помещение 45/4 (Холодильник) |  |
|  | Температура | Термометр складской ТС-7АМК № 71218-18 | ОАО «Термоприбор» Россия 2022 г. | № 6602 29.11.2022 г. | (- 35) – (+50) ˚С | Ц.д. 1оС | Первичная поверка от 08.11.2022 г. До 07.11.2025 г. | Собственность, Оборотная сальдовая ведомость по сч. 10 | Сумка-холодильник для транспортировки проб |  |
|  | Температура | Термометр стеклянный керосиновый типа СП-2 № 4657-12 | ОАО «Термоприбор» Россия 2022 г. | № 705 25.10.2022 г. | 0-200 ˚С | 0-100 ˚С - ±1 ˚С 100-200 ˚С - ±2 ˚С | Св-во о поверке № С-ВЛФ/01-11-2024/383821902 От 01.11.2024 До 31.10.2026 https://fgis.gost. ru/fundmetrology/cm/results/1-383821902 | Собственность, Оборотная сальдовая ведомость по сч. 10 | Помещение 45/10 |  |
|  | Температура | Термометр ртутный стеклянный ТЛ-6 № 298-84 | ОАО «Термоприбор» Россия 2016 | № 780 2016 г. | (+)50 – (+) 100 оС | Ц.д. 0,5оС | Св-во о поверке № С-ВЛФ/01-11-2024/383821916 От 01.11.2024 До 31.10.2027 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-383173175 | Собственность, Оборотная сальдовая ведомость по сч. 10 | Помещение 45/10 |  |
|  | Температура | Термометр стеклянный | Россия | № 31 2015 г. | (-)30 – (+) 70 оС | Ц.д. 1,0оС | Сертификат о калибровке № 278/03/154 От 01.11.2024 г. | Собственность, Оборотная сальдовая ведомость по сч. 10 | Помещение 45/10 |  |
|  | Объем | Дозатор пипеточный «Блэк» одноканальный ДПОП 1-5-50 № 48868-12 | АО «Термо Фишер Сайентифик» Россия 2016 г. | № ВР 95819, 2016 г. | 5- 50 мкл | ±0,1 мкл | Св-во о поверке № С-ВЛФ/31-10-2024/383173175 От 31.10.2024 До 30.10.2025 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-383173175 | Собственность, Оборотная сальдовая ведомость по сч. 10 | Помещение 48/1 |  |
|  | Объем | Дозатор пипеточный «Блэк» одноканальный ДПОП 1-100-1000 № 37432-13 | АО «Термо Фишер Сайентифик» Россия 2016 г. | № 1529422 2016 г. | 100 – 1000 мкл | ±1,0 мкл | Св-во о поверке № С-ВЛФ/31-10-2024/383173174 От 31.10.2024 До 30.10.2025 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-383173174 | Собственность, Оборотная сальдовая ведомость по сч. 10 | Помещение 48/1 |  |
|  | Диаметр частиц | Сито лабораторное из металлической проволочной сетки, размер отверстий 0,1 мм; | Россия | № 0,1/1 2011 г. | 0,1 мм | - | Сертификат о калибровке № 09-02-528-24 от 30.10.2024 г. | Собственность, Оборотная сальдовая ведомость по сч. 10 | Помещение 48/1 |  |
|  | Диаметр частиц | Сито лабораторное из металлической проволочной сетки, размер отверстий 0,5 мм; | Россия | № 0,5/2 2011 г. | 0,5 мм | - | Сертификат о калибровке № 09-02-528-24 от 30.10.2024 г. | Собственность, Оборотная сальдовая ведомость по сч. 10 | Помещение 48/1 |  |
|  | Диаметр частиц | Сито лабораторное с круглыми отверстиями, размер отверстий 1,0 мм; | Россия | № 1,0/3 2011 г. | 1,0 мм | - | Сертификат о калибровке № 09-02-529-24 от 30.10.2024 г. | Собственность, Оборотная сальдовая ведомость по сч. 10 | Помещение 48/1 |  |
|  | Диаметр частиц | Сито лабораторное с круглыми отверстиями, размер отверстий 2,0 мм; | Россия | № 2,0/4 2011 г. | 2,0 мм | - | Сертификат о калибровке № 09-02-529-24 от 30.10.2024 г. | Собственность, Оборотная сальдовая ведомость по сч. 10 | Помещение 48/1 |  |
|  | Диаметр частиц | Сито лабораторное с круглыми отверстиями, размер отверстий 10,0 мм; | Россия | № 10,0/6 2011 г. | 10,0 мм | - | Сертификат о калибровке № 09-02-529-24 от 30.10.2024 г. | Собственность, Оборотная сальдовая ведомость по сч. 10 | Помещение 48/1 |  |
|  | Диаметр частиц | Сито лабораторное контрольное СЛК-200, размер отверстий 0,25 мм; | ООО «Компания НВ-Лаб» Россия 2023 г. | № 000915, 2024 г. | 0,25 мм | - | Сертификат о калибровке № 09-02-530-24 от 30.10.2024 г. | Собственность, Оборотная сальдовая ведомость по сч. 10 Счет № НО-59195 от 26.09.2023 г. | Помещение 48/1 |  |
|  | Диаметр частиц | Сито лабораторное контрольное СЛК-200, размер отверстий 5,0 мм; | ООО «Компания НВ-Лаб» Россия 2023 г. | № 001018, 2024 г. | 5,0 мм | - | Сертификат о калибровке № 09-02-531-24 от 30.10.2024 г | Собственность, Оборотная сальдовая ведомость по сч. 10 Счет № НО-59195 от 26.09.2023 г. | Помещение 48/1 |  |
|  | Давление | Манометр | «ДГМ ФАРМА-АППАРАТЕ РУС» Швейцария 2011 г. | № 20110166 2011 г. (соотв. № стерилизатора парового) | 0-0,25 МПа | Ц.д. 0,01 МПа | Знак поверки IVЩ032К4ВЧП | Собственность, Оборотная сальдовая ведомость по сч. 10 | Помещение 45/7 |  |
|  | Давление | Манометр | ООО «НВ-Лаб» Россия 2024 г. | № 245-02048 2024 г. (соотв. № стерилизатора парового) | 0-0,25 МПа | Ц.д. 0,01 МПа | Знак поверки IVЩ032К4ВЧП | Собственность, Оборотная сальдовая ведомость по сч. 10 | Помещение 45/7 |  |
|  | Давление | Манометр | ЗАО СКБ «Хроматэк», Россия, 2024 г. | № 23096374 2024 г. | 0-2,5 МПа | Ц.д. 0,05 МПа | Знак поверки ДМ2029У2 | Собственность, Оборотная сальдовая ведомость по сч. 10 Товарная накладная Г2556 от 24.07.2024 г. по договору № 23-3269 от 21.11.2023 г. | Помещение 40А |  |
|  | Давление | Манометр | ЗАО СКБ «Хроматэк», Россия, 2024 г. | № 235094639 2024 г. | 0-25 МПа | Ц.д. 1 МПа | Знак поверки ДМ2029У2 | Собственность, Оборотная сальдовая ведомость по сч. 10 Товарная накладная Г2556 от 24.07.2024 г. по договору № 23-3269 от 21.11.2023 г. | Помещение 40А |  |
|  | Давление | Манометр | GCE BaseControl Россия 2014 г. | № б/н, 2014 г. | 0-30000 кПа | 1000 кПа | Знак поверки IVЩ032К4ВЧП | Собственность, Оборотная сальдовая ведомость по сч. 10 | Помещение 48/1 |  |
|  | Давление | Манометр | GCE BaseControl Россия 2014 г. | № б/н, 2014 г. | 0-1600 кПа | 50 кПа | Знак поверки IVЩ032К4ВЧП | Собственность, Оборотная сальдовая ведомость по сч. 10 | Помещение 48/1 |  |
|  | Температура Влажность | Гигрометр «Фармацвет», модель ТФМЦ-100 № 79106-20 | ООО «Фарм-Сиб» Россия 2024 г | № 176510 2024 г | От 0 до + 50 оС 20-80% | Температура: ±0,5 ˚С Относительная влажность: ±4% | Св-во о поверке № С-М/10-09-2024/369068557 От 10.09.2024 До 09.09.2026 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-369068557 | Собственность, Оборотная сальдовая ведомость по сч. 10 Кассовый чек № 581 ООО «Интернет Решения» | Помещение 45/2 |  |
|  | Температура Влажность | Гигрометр «Фармацвет», модель ТФМЦ-100 № 79106-20 | ООО «Фарм-Сиб» Россия 2024 г | № 176475 2024 г | От 0 до + 50 оС 20-80% | Температура: ±0,5 ˚С Относительная влажность: ±4% | Св-во о поверке № С-М/10-09-2024/369068716 От 10.09.2024 До 09.09.2026 г. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-369068716 | Собственность, Оборотная сальдовая ведомость по сч. 10 Кассовый чек № 581 ООО «Интернет Решения» | Помещение 45/4 |  |

Генеральный директор ООО «ДиЛаб»                                            _____________________                                                    И.В. Главацкая

подпись уполномоченного лица            	         		             инициалы, фамилия уполномоченного