Сведения об оснащенности вспомогательным оборудованием (ВО), подтверждающие соответствие лаборатории критериям аккредитации

| N | Наименование | Изготовитель (страна, наименование организации, год выпуска) | Год ввода в эксплуатацию, инвентарный номер | Назначение | Место установки или хранения | Право собственности либо иное законное основание, предусматривающее право владения и пользования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Аппарат для перегонки с водяным паром | Россия | б/н 2011 г. | Подготовка проб (перегонка) | Помещение № 45/10 | Собственность, Оборотно – сальдовая ведомость по сч. 10 |  |
|  | Воронки делительные ВД-1-250 ХС по ГОСТ 25336-82. | Россия | б/н 2011 г. | Подготовка проб (экстракция) | Помещение № 45/10 | Собственность, Оборотно – сальдовая ведомость по сч. 10 |  |
|  | Электроплитка одноконфорочная с закрытой спиралью ЭПШ - 1 - 0,8/220 | ЗАО «Металлообрабатывающий завод» Россия | б/н 2011 г. | Подготовка проб к анализу (нагревание) | Помещение № 45/10 | Собственность, Оборотно – сальдовая ведомость по сч. 10 |  |
|  | Электроплитка одноконфорочная с закрытой спиралью ЭПШ - 1 - 0,8/220 | ЗАО «Металлообрабатывающий завод» Россия | б/н 2011 г. | Подготовка проб к анализу (нагревание) | Помещение № 45/10 | Собственность, Оборотно – сальдовая ведомость по сч. 10 |  |
|  | Электроплитка одноконфорочная с закрытой спиралью ЭПШ - 1 - 0,8/220 | ЗАО «Металлообрабатывающий завод» Россия | б/н 2011 г. | Подготовка проб к анализу (нагревание) | Помещение № 48/1 | Собственность, Оборотно – сальдовая ведомость по сч. 10 |  |
|  | Колбы Кьельдаля со шлифом и втулкой | Россия | б/н 2011 г. | Подготовка проб | Помещение № 45/10 | Собственность, Оборотно – сальдовая ведомость по сч. 10 |  |
|  | Эксикаторы | Россия | б/н 2011 г. | Подготовка проб | Помещение № 45/10 Помещение № 48/1 | Собственность, Оборотно – сальдовая ведомость по сч. 10 |  |
|  | Воронка Бюхнера | Россия | б/н 2011 г. | Фильтрование | Помещение № 45/10 | Собственность, Оборотно – сальдовая ведомость по сч. 10 |  |
|  | Насос вакуумный VH 1152 | Китай 2017 г. | № Е17100635 2017 г. | Фильтрование | Помещение № 45/4 | Собственность, Оборотно – сальдовая ведомость по сч. 10 |  |
|  | Фильтровальная установка | Россия | б/н 2015 г. | Фильтрование | Помещение № 45/4 | Собственность, Оборотно – сальдовая ведомость по сч. 10 |  |
|  | Холодильник «Саратов» | г. Саратов 2011 г. | б/н 2011 г | Хранение проб | Помещение № 45/1 | Собственность, Оборотно – сальдовая ведомость по сч. 10 |  |
|  | Фильтры Шотта по ГОСТ 25336-82. | ЗАО НТЦ Владипор Россия | б/н 2019 г | Фильтрование | Помещение № 45/10 Помещение № 45/4 | Собственность, Оборотно – сальдовая ведомость по сч. 10 |  |
|  | Пробоотборник для воды объемом 0,5 л | Россия | б/н 2011 г | Отбор проб | Помещение № 45/11 | Собственность, Оборотно – сальдовая ведомость по сч. 10 |  |
|  | Щуп винтовой | Россия | б/н 2015 г | Отбор проб | Помещение № 45/11 | Собственность, Оборотно – сальдовая ведомость по сч. 10 |  |
|  | Щуп продольный | Россия | б/н 2015 г | Отбор проб | Помещение № 45/11 | Собственность, Оборотно – сальдовая ведомость по сч. 10 |  |
|  | Термоэлектрический охладитель и нагреватель MFC-33 | СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД, Китай 03.2015 г | № MFC 330000340 2016 г. | Хранение и транспортировка проб | Помещение № 45/11 | Собственность, Оборотно – сальдовая ведомость по сч. 10 |  |
|  | Озонатор «Чисто-ТА» | НПП «Томьаналит» Россия, г. Томск 2014 г. | б/н 2014 г. | Отмывка посуды и озонирование растворов (ИВА) | Помещение № 48/1 | Собственность, Оборотно – сальдовая ведомость по сч. 10 |  |
|  | Лупа | Китай | б/н 2011 г. | Биотестирование | Помещение № 45/12 | Собственность, Оборотно – сальдовая ведомость по сч. 10 |  |
|  | Облучатель медицинский бактерицидный «Азов» | ООО «Элид» Россия, г. Ростов-на-Дону 2012 г. | б/н 2012 г. | Дезинфекция помещения | Помещение № 45/5 | Собственность, Оборотно – сальдовая ведомость по сч. 10 |  |
|  | Облучатель медицинский бактерицидный «Азов» | ООО «Элид» Россия, г. Ростов-на-Дону 2012 г. | б/н 2012 г. | Дезинфекция помещения | Помещение № 45/9 | Собственность, Оборотно – сальдовая ведомость по сч. 10 |  |
|  | Стерилизатор паровой DGM-200 | «ДГМ ФАРМА-АППАРАТЕ РУС» Швейцария 2011 г. | № 20110166 2011 г | Стерилизация | Помещение № 45/7 | Собственность, Оборотно – сальдовая ведомость по сч. 10 |  |
|  | Стерилизатор паровой VK-18 | ООО «НВ-Лаб» Россия 2024 г. | № 245-02048 2024 г | Убивка ПБА | Помещение № 45/3 | Собственность, Оборотно – сальдовая ведомость по сч. 10 |  |
|  | Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ | ОАО «Смоленское СКТБ СПУ», Россия 2012 г. | № 16973 2012 г. | Стерилизация | Помещение № 45/6 | Собственность, Оборотно – сальдовая ведомость по сч. 10 |  |
|  | Петли бактериологические | Россия | б/н 2011 г. | Микробиологический анализ | Помещение № 45/4 | Собственность, Оборотно – сальдовая ведомость по сч. 10 |  |
|  | Микроскоп Биомед – 3 | ООО «Биомед» Россия 2011 г. | № 303032013610 2011 г | Подсчет клеток водорослей | Помещение № 45/12 | Собственность, Оборотно – сальдовая ведомость по сч. 10 |  |
|  | Микроскоп Биомед – 3 | ООО «Биомед» Россия 2011 г. | № 305132013878 2012 г | Идентификация и подсчет микроорганизмов | Помещение № 45/2 | Собственность, Оборотно – сальдовая ведомость по сч. 10 |  |
|  | Лопата, ГОСТ 19596-87 | Россия | б/н 2011 г. | Отбор проб | Помещение № 45/11 | Собственность, Оборотно – сальдовая ведомость по сч. 10 |  |
|  | Центрифуга лабораторная ОПН-3.02 «Дастан» | ОАО «ТНК «ДАСТАН» г. Бишкек, Кыргыстан 2012 г. | № 0122 2012 г. | Подготовка проб для паразитологического анализа | Помещение № 45/2 | Собственность, Оборотно – сальдовая ведомость по сч. 10 |  |
|  | Камера для счета форменных элементов крови по Горяеву 0,1 мм глубины (ТУ 42-816); | ООО «МиниМед» Россия 2011 г. | б/н 2011 г. | Биотестирование | Помещение № 45/12 | Собственность, Оборотно – сальдовая ведомость по сч. 10 |  |
|  | Аквадистиллятор ДЭ-4-02- «ЭМО» тип 2 | ЗАО «Завод «Электромедоборудование» Россия 2010 г. | №1082 2011 г. | Получение дистиллированной воды | Помещение № 45/12 | Собственность, Оборотно – сальдовая ведомость по сч. 10 |  |
|  | Чашка Петри | Россия | б/н 2011 г. | Фитотест, микробиологический анализ | Помещение № 45/12 Помещение № 45/7 | Собственность, Оборотно – сальдовая ведомость по сч. 10 |  |
|  | Пробоотборник Крот с ручкой и штоком | Burkle, США | б/н, 2020 г. | Отбор проб | Помещение № 45/11 | Собственность, Оборотно – сальдовая ведомость по сч. 10 |  |
|  | Пробоотборник Mole бур-наконечник прибрежных почв | Burkle, США | б/н, 2020 г. | Отбор проб | Помещение № 45/11 | Собственность, Оборотно – сальдовая ведомость по сч. 10 |  |
|  | Пробоотборник Mole бур-наконечник для смешанных почв | Burkle, США | б/н, 2020 г. | Отбор проб | Помещение № 45/11 | Собственность, Оборотно – сальдовая ведомость по сч. 10 |  |
|  | Дночерпатель штанговый ГР-91 | Главное управление гидрометеорологической службы при совете Министров СССР Государственный ордена Трудового Красного Знамени Гидрологический институт Россия 1978 г. | б/н, 2020 г. | Отбор проб | Помещение № 45/11 | Собственность, Оборотно – сальдовая ведомость по сч. 10 |  |
|  | Батометр Паталаса | ООО «Гидрометеоприбор» Россия | б/н, 2020 г. | Отбор проб | Помещение № 45/11 | Собственность, Оборотно – сальдовая ведомость по сч. 10 |  |
|  | СВЧ-Минерализатор «МИНОТАВР-1» | ООО «Люмэкс» Россия 2004 г | №172 2022 г. | Подготовка проб | Помещение № 45/10 | Собственность, Оборотно – сальдовая ведомость по сч. 10 |  |
|  | Бюксы для взвешивания | Россия | б/н 2011 г. | Гравиметрический анализ | Помещение № 45/10 | Собственность, Оборотно – сальдовая ведомость по сч. 10 |  |
|  | Холодильник BEKO | Россия 2016 г. | № 0910802310 2016 г. | Хранение проб | Помещение № 45/12 | Собственность, Оборотно – сальдовая ведомость по сч. 10 |  |
|  | Щипцы металлические | Россия | б/н 2011 г. | Отбор проб | Помещение № 45/11 | Собственность, Оборотно – сальдовая ведомость по сч. 10 |  |
|  | Колонка хроматографическая стеклянная | Россия | б/н 2011 г. | Подготовка проб | Помещение № 45/10 | Собственность, Оборотно – сальдовая ведомость по сч. 10 |  |
|  | Нож почвенный | Россия | б/н 2011 г. | Отбор проб | Помещение № 45/11 | Собственность, Оборотно – сальдовая ведомость по сч. 10 |  |
|  | Холодильник Indesit | Россия 2015 г. | № 702091583*58350510003 2015 г. | Хранение музейных культур | Помещение № 45/4 | Собственность, Оборотно – сальдовая ведомость по сч. 10 |  |
|  | Водяная баня LOIP LB-140 | ЗАО «Лабораторное оборудование и приборы» Россия 2011 г. | № 5007 2011 г. | Подготовка проб | Помещение № 45/10 | Собственность, Оборотно – сальдовая ведомость по сч. 10 |  |
|  | Испаритель ротационный XD-52AA | Stegler (ООО «НВ-Лаб») Россия 2024 г. | № XD240400174 2024 г. | Подготовка проб | Помещение №40А | Собственность, Оборотно – сальдовая ведомость по сч. 10 Счет № ЛЮ-14633 от 14.08. 2024 г. |  |
|  | Мешалка магнитная ТАГЛЕР ММ-135НМ | ООО «НПП Таглер» Россия 2023 г. | № 102500351 2023 г. | Часть установки для определения цианидов | Помещение № 48/1 | Собственность, Оборотно – сальдовая ведомость по сч. 10 Счет № НО-59195 от 26.09.2023 г. |  |
|  | Рециркулятор «Армед» 115-22 M SLIM | ООО «НПЦ МТ «АРМЕД» Россия 2024 г. | № 826183 2024 г. | Обеззараживание воздуха | Помещение № 45/1 | Собственность, Оборотно – сальдовая ведомость по сч. 10 Счет-фактура № 123239/3232 от 14.08.2024 |  |
|  | Рециркулятор «Армед» 115-22 M SLIM | ООО «НПЦ МТ «АРМЕД» Россия 2024 г. | № 826180 2024 г. | Обеззараживание воздуха | Помещение № 45/9 | Собственность, Оборотно – сальдовая ведомость по сч. 10 Счет-фактура № 123239/3232 от 14.08.2024 |  |
|  | Установка получения воды деионизированной УПВЛ-5-4 | ООО ПФ «Ливам» Россия 2024 г. | № 05179 2024 г. | Получение деионизированной воды | Помещение № 48/1 | Собственность, Оборотно – сальдовая ведомость по сч. 10 Счет № НО-36784 от 26.06.2024 г. |  |
|  | Шейкер лабораторный с нагревом ЭКРОС-6410 (ПЭ-6410) | ООО «Экросхим» Россия, г. Санкт-Петербург 2024 г. | № 6К41Р900 20.01.2025 г. | Перемешивание, получение водных вытяжек | Помещение № 48/1 | Собственность, Оборотно – сальдовая ведомость по сч. 10 Счет-фактура № 424161_2 от 16.01.2025 г. |  |

Генеральный директор ООО «ДиЛаб»                                            _____________________                                                    И.В. Главацкая

подпись уполномоченного лица            	         		             инициалы, фамилия уполномоченного