Сведения об оснащенности чистыми веществами, аттестованными смесями, подтверждающие соответствие лаборатории критериям аккредитации

| N | Наименование | Изготовитель СО | Назначение (градуировка, контроль точности и др.) | Метрологические характеристики |  |  | Нормативный документ (НД), порядок и условия применения | Срок годности экземпляра СО | Дата выпуска экземпляра СО | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование и аттестованное значение | Погрешность аттестованного значения | Дополнительные сведения |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Стандартный образец состава водного раствора ионов аммония | ООО «ЦСОВВ» | Градуировка СИ и контроль точности | 1,000 г/дм3 | ±0,6 % | ГСО 7015-93 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2:4.262-10 ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.30-02 РД 52.10.772 | 10.02.2026 | 10.02.2023 |  |
|  | Стандартный образец состава водного раствора ионов аммония | ООО «ЦСОВВ» | Градуировка СИ и контроль точности | 1,005 г/дм3 | ±0,6 % | ГСО 7015-93 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2:4.262-10 ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.30-02 РД 52.10.772 | 01.10.2028 | 01.10.2025 |  |
|  | Стандартный образец состава водного раствора ионов аммония | ООО «ЦСОВВ» | Градуировка СИ и контроль точности | 0,499 г/дм3 | ±0,6 % | ГСО 7016-93 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2:4.262-10 ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.30-02 РД 52.10.772 | 10.02.2026 | 10.02.2023 |  |
|  | Стандартный образец состава водного раствора ионов аммония | ООО «ЦСОВВ» | Градуировка СИ и контроль точности | 0,1025 г/дм3 | ±0,6 % | ГСО 7017-93 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2:4.262-10 ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.30-02 РД 52.10.772 | 10.02.2026 | 10.02.2023 |  |
|  | Стандартный образец состава раствора нитрат-ионов | ООО «ЦСОВВ» | Градуировка СИ и контроль точности | 0,999 г/дм3 | ±0,4 % (отн.) | ГСО 6696-93 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.67-10 РД 52.10.745 | 18.07.2025 | 18.07.2022 |  |
|  | Стандартный образец состава раствора нитрат-ионов | ООО «ЦСОВВ» | Градуировка СИ и контроль точности | 0,992 г/дм3 | ±0,4 % (отн.) | ГСО 6696-93 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.67-10 РД 52.10.745 | 12.03.2028 | 12.03.2025 |  |
|  | Стандартный образец состава раствора нитрат-ионов | ООО «ЦСОВВ» | Градуировка СИ и контроль точности | 0,5009 г/дм3 | ±0,4 % (отн.) | ГСО 6697-93 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.67-10 РД 52.10.745 | 18.07.2025 | 18.07.2022 |  |
|  | Стандартный образец состава раствора нитрат-ионов | ООО «ЦСОВВ» | Градуировка СИ и контроль точности | 0,1017 г/дм3 | ±0,4 % (отн.) | ГСО 6698-93 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.67-10 РД 52.10.745 | 18.07.2025 | 18.07.2022 |  |
|  | Стандартный образец состава раствора нитрит-ионов | ООО «ЦСОВВ» | Градуировка СИ и контроль точности | 1,014 г/дм3 | ±0,9 % (отн.) | ГСО 7021-93 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2:3:4.3-2023 РД 52.10.740 ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.51-08 | 21.08.2027 | 21.08.2024 |  |
|  | Стандартный образец состава водного раствора нитрит-ионов | ООО «ЦСОВВ» | Градуировка СИ и контроль точности | 1,016 г/дм3 | ±0,9 % (отн.) | ГСО 7021-93 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2:3:4.3-2023 РД 52.10.740 ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.51-08 | 18.09.2028 | 18.09.2025 |  |
|  | Стандартный образец состава раствора нитрит-ионов | ООО «ЦСОВВ» | Градуировка СИ и контроль точности | 0,511 г/дм3 | ±0,9 % (отн.) | ГСО 7022-93 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2:3:4.3-2023 РД 52.10.740 ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.51-08 | 21.08.2027 | 21.08.2024 |  |
|  | Стандартный образец состава додецилсульфата натрия (АПАВ) | ООО «Аналитик-Хим» | Градуировка СИ и контроль точности | 98,8 % | ±1,0 % | ГСО 8049-94 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2:4.15-95 ПНД Ф 14.1:2:4.158-95 (М 01-06-2013) ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.66-10 | 28.02.2028 | 28.02.2023 |  |
|  | Стандартный образец состава раствора додецилсульфата натрия (АПАВ) | ООО «ЦСОВВ» | Градуировка СИ и контроль точности | 10,16 г/дм3 | ±1,1 % | ГСО 8362-2003 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2:4.15-95 ПНД Ф 14.1:2:4.158-95 (М 01-06-2013) ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.66-10 | 24.11.2028 | 24.11.2025 |  |
|  | Стандартный образец состава водного раствора ионов железа (III) | ООО «Экросхим» | Градуировка СИ и контроль точности | 1,00 г/дм3 | ±1,0 % | ГСО 7835-2000 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023 ГОСТ 27395 | 26.02.2029 | 26.02.2026 |  |
|  | Стандартный образец состава водного раствора ионов железа (III) | ООО «ЦСОВВ» | Градуировка СИ и контроль точности | 1,010 г/дм3 | ±0,5 % | ГСО 8032-94 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023 ГОСТ 27395 | 05.06.2026 | 05.06.2023 |  |
|  | Стандартный образец состава водного раствора ионов железа (III) | ООО «ЦСОВВ» | Градуировка СИ и контроль точности | 0,519 г/дм3 | ±0,8 % | ГСО 8033-94 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023 ГОСТ 27395 | 05.06.2026 | 05.06.2023 |  |
|  | Стандартный образец состава водного раствора ионов железа (III) | ООО «ЦСОВВ» | Градуировка СИ и контроль точности | 0,1017 г/дм3 | ±0,5 % | ГСО 8034-94 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023 ГОСТ 27395 | 05.06.2026 | 05.06.2023 |  |
|  | Стандартный образец общей жесткости воды | ООО «Экросхим» | Контроль точности | 100 оЖ | 1,0 % | ГСО 7680-99 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2:3.98-97 | 22.08.2025 | 22.08.2022 |  |
|  | Стандартный образец общей жесткости воды | ООО «ЦСОВВ» | Контроль точности | 10,18 оЖ | ±1,4 % | ГСО 7373-97 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2:3.98-97 | 19.03.2029 | 19.03.2024 |  |
|  | Стандартный образец общей жесткости воды | ООО «ЦСОВВ» | Контроль точности | 99,0 оЖ | ±1,3 % | ГСО 9284-2008 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2:3.98-97 | 22.04.2030 | 22.04.2025 |  |
|  | Стандартный образец массовой концентрации жиров в водорастворимой матрице | ООО «Петроаналитика» | Контроль точности | 0,200 г/дм3 | 2,5 % | ГСО 10212-2013 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2.122-97 | 31.08.2025 | 31.08.2024 |  |
|  | Стандартный образец массовой концентрации жиров в водорастворимой матрице | ООО «Петроаналитика» | Контроль точности | 0,200 г/дм3 | 2,5 % | ГСО 10212-2013 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2.122-97 | 01.2027 | 01.2026 |  |
| - 8 | Стандартный образец состава раствора ионов молибдена (VI) | ЭАА «Эко-аналитика» | Градуировка СИ, контроль точности | 0,100 мг/см3 | ±1% | ГСО 7768- 2000 | Инструкция по применению ГСО, ПНДФ 14.1:2.47-96 | 01.11.2025 | 01.11.2022 |  |
|  | Стандартный образец состава водного раствора ионов молибдена (VI) | ООО «ЦСОВВ | Градуировка СИ, контроль точности | 1,030 г/дм3 | ±0,6% | ГСО 8086-94 | Инструкция по применению ГСО, ПНДФ 14.1:2.47-96 | 27.01.2028 | 27.01.2025 |  |
|  | Стандартный образец содержания нефтепродуктов в водорастворимой органической матрице. | ООО «Петроаналитика» | Градуировка СИ, контроль точности | 1,000 | ±0,5% | ГСО 10317-2013 | Инструкция по применению ГСО; ПНДФ 14.1:2:4.168-2000 | 31.01.2029 | 31.01.2024 |  |
|  | Стандартный образец состава раствора нефтепродуктов (смесь гексадиена, изооктана и бензола) в четыреххслористом углероде | ООО «ЦСОВВ» | Градуировка СИ, контроль точности | 50,6 мг/см3 | ±2,5 % | ГСО 7424-97 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2:4.5-95 ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000 ПНД Ф 16.1:2.2.22-98 | 23.05.2025 | 23.05.2023 |  |
|  | Стандартный образец состава раствора нефтепродуктов (углеводородов) в четыреххслористом углероде | ООО «Экросхим» | Градуировка СИ, контроль точности | 50,0 мг/см3 | ±0,2 мг/см3 | ГСО 7248-96 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2:4.5-95 ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000 ПНД Ф 16.1:2.2.22-98 | 14.05.2027 | 14.05.2024 |  |
|  | Стандартный образец состава водного раствора сульфат-ионов | ООО «ЦСОВВ» | Градуировка СИ и контроль точности | 10,03 г/дм3 | ±0,6 % (отн.) | ГСО 7437-98 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2.159-2000 ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.37-2002 ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.53-08 | 26.09.2029 | 26.09.2024 |  |
|  | Стандартный образец состава водного раствора сульфат-ионов | ООО «Экросхим» | Градуировка СИ и контроль точности | 1,00 г/дм3 | ±1,0 % | ГСО 7683-99 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2.159-2000 ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.37-2002 ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.53-08 | 15.12.2028 | 15.12.2025 |  |
|  | Стандартный образец состава водного раствора сульфат-ионов | ООО «ЦСОВВ» | Градуировка СИ и контроль точности | 0,994 г/дм3 | ±0,6 % (отн.) | ГСО 6693-93 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2.159-2000 ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.37-2002 ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.53-08 | 26.09.2025 | 26.09.2022 |  |
|  | Стандартный образец состава водного раствора сульфат-ионов | ООО «ЦСОВВ» | Градуировка СИ и контроль точности | 0,995 г/дм3 | ±0,6 % (отн.) | ГСО 6693-93 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2.159-2000 ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.37-2002 ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.53-08 | 01.11.2028 | 01.11.2025 |  |
|  | Стандартный образец состава водного раствора сульфат-ионов | ООО «ЦСОВВ» | Градуировка СИ и контроль точности | 0,497 г/дм3 | ±0,6 % (отн.) | ГСО 6694-93 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2.159-2000 ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.37-2002 ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.53-08 | 26.09.2025 | 26.09.2022 |  |
|  | Стандартный образец состава водного раствора сульфат-ионов | ООО «ЦСОВВ» | Градуировка СИ и контроль точности | 0,1005 г/дм3 | ±0,7 % (отн.) | ГСО 6695-93 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2.159-2000 ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.37-2002 ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.53-08 | 26.09.2025 | 26.09.2022 |  |
|  | Стандартный образец состава раствора формальдегида | ООО «ЦСОВВ» | Градуировка СИ и контроль точности | 1,002 г/дм3 | ±0,8% (отн.) | А2.6.ВР-022-ЦСО | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2.97-97 ПНД Ф 16.1:2.3:3.45-05 | 30.11.2026 | 30.11.2021 |  |
|  | Стандартный образец состава раствора формальдегида | ООО «ЦСОВВ» | Градуировка СИ и контроль точности | 0,996 г/дм3 | ±0,9% (отн.) | А2.6.ВР-022-ЦСО | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2.97-97 ПНД Ф 16.1:2.3:3.45-05 | 17.12.2029 | 17.12.2024 |  |
|  | Стандартный образец состава раствора бенз(а)пирена в гексане (ацетонитриле) | ООО «Экросхим» | Градуировка СИ и контроль точности | 100 мкг/см3 | ±2,0% (отн.) | ГСО 7515-98 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2.97-97 ПНД Ф 16.1:2.3:3.45-05 | 11.09.2025 | 11.09.2024 |  |
|  | Стандартный образец состава раствора бенз(а)пирена в гексане (ацетонитриле) | ООО «Экросхим» | Градуировка СИ и контроль точности | 100 мкг/см3 | ±2,0% (отн.) | ГСО 7515-98 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2.97-97 ПНД Ф 16.1:2.3:3.45-05 | 27.01.2027 | 27.01.2026 |  |
|  | Стандартный образец состава раствора фенола в метаноле | ООО «ЦСОВВ» | Градуировка СИ и контроль точности | 1,004 мг/см3 | ±2,9 % (отн.) | ГСО 7353-97 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2.105-97 ПНД Ф 14.1:2.104-97 ПНД Ф 16.1:2.3:3.44-05 | 21.12.2026 | 21.12.2023 |  |
|  | Стандартный образец состава раствора фенола в метаноле | ООО «ЦСОВВ» | Градуировка СИ и контроль точности | 0,998 мг/см3 | ±2,9 % (отн.) | ГСО 7353-97 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2.105-97 ПНД Ф 14.1:2.104-97 ПНД Ф 16.1:2.3:3.44-05 | 18.12.2028 | 18.12.2025 |  |
|  | Стандартный образец химического и биологического потребления кислорода в воде | ООО НПО «Наука» | Контроль точности | 210 мг/дм3 (ХПК) 107 мг/дм3 (БПК) | ±5% ±5% | ГСО 8048-94 | Инструкция по применению ГСО, ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 ПНД Ф 14.1:2:3.100-97 | 24.02.2028 | 10.02.2023 |  |
|  | Стандартный образец химического и биологического потребления кислорода в воде | ООО НПО «Наука» | Контроль точности | 210 мг/дм3 (ХПК) 107 мг/дм3 (БПК) | ±5% ±5% | ГСО 8048-94 | Инструкция по применению ГСО, ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 ПНД Ф 14.1:2:3.100-97 | 24.02.2030 | 02.2025 |  |
|  | Стандартный образец состава водного раствора фосфат-ионов | ООО «ЦСОВВ» | Градуировка СИ и контроль точности | 1.008 г/дм3 | ±0,6% (отн.) | ГСО 7018-93 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2:3:4.112-2023; ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.52-08; ПНД Ф 14.1:2:4.165-2000 РД 52.10.738 | 11.03.2026 | 11.07.2023 |  |
|  | Стандартный образец состава водного раствора фосфат-ионов | ООО «ЦСОВВ» | Градуировка СИ и контроль точности | 1.009 г/дм3 | ±0,6% (отн.) | ГСО 7018-93 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2:3:4.112-2023; ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.52-08; ПНД Ф 14.1:2:4.165-2000 РД 52.10.738 | 20.05.2028 | 20.05.2025 |  |
|  | Стандартный образец состава водного раствора фосфат-ионов | ООО «ЦСОВВ» | Градуировка СИ и контроль точности | 0,507 г/дм3 | ±0,6% (отн.) | ГСО 7019-93 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2:3:4.112-2023; ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.52-08; ПНД Ф 14.1:2:4.165-2000 РД 52.10.738 | 11.03.2026 | 11.07.2023 |  |
|  | Стандартный образец состава водного раствора фосфат-ионов | ООО «ЦСОВВ» | Градуировка СИ и контроль точности | 0,1023 г/дм3 | ±0,6% (отн.) | ГСО 7020-93 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2:3:4.112-2023; ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.52-08; ПНД Ф 14.1:2:4.165-2000 РД 52.10.738 | 11.03.2026 | 11.07.2023 |  |
|  | Стандартный образец состава водного раствора ионов хрома (VI) | ООО «Экросхим» | Градуировка СИ контроль точности | 1,00 г/дм3 | ±1,0% | ГСО 7834-2000 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2:4.52-96 М 01-41-2006 | 26.01.2026 | 26.01.2023 |  |
|  | Стандартный образец состава водного раствора ионов хрома (VI) | ООО «ЦСОВВ» | Градуировка СИ контроль точности | 0,999 г/дм3 | ±0,7% | А2.6.ВР-7К-1-ЦСО | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2:4.52-96 М 01-41-2006 | 14.11.2028 | 14.11.2024 |  |
|  | Стандартный образец состава водного раствора ионов марганца (II) | ООО «Экросхим» | Градуировка СИ, контроль точности | 1.00 г/дм3 | ±1,0 % | ГСО 7875-2000 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2.61-96; ПНД Ф 14.1:2:4.217-06; ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.48-06 | 01.07.2025 | 01.07.2022 |  |
|  | Стандартный образец состава водного раствора ионов марганца (II) | ООО «Экросхим» | Градуировка СИ, контроль точности | 1.00 г/дм3 | ±1,0 % | ГСО 7875-2000 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2.61-96; ПНД Ф 14.1:2:4.217-06; ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.48-06 | 15.01.2029 | 15.01.2026 |  |
|  | Стандартный образец состава раствора ионов марганца (II) | ООО «ЦСОВВ» | Градуировка СИ и контроль точности | 1,002 г/дм3 | ±0,6% | А2.6.ВР-10К-1-ЦСО | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2.61-96; ПНД Ф 14.1:2:4.217-06; ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.48-06 | 21.08.2028 | 21.08.2023 |  |
|  | Стандартный образец перманганатной окисляемости воды | ООО «Экросхим» | Контроль точности | 1,00 мг/см3 | ±1 % (отн.) | ГСО 11316-2019 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 | 28.03.2026 | 28.03.2024 |  |
|  | Стандартный образец перманганатной окисляемости воды | Эколого-аналитическая ассоциация «Эко-аналитика» | Контроль точности | 1,00 мг/см3 | ±1 % | ГСО 7797-2000 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 | 12.01.2028 | 12.01.2026 |  |
|  | Стандартный образец общей щелочности воды | ООО «ЦСОВВ» | Градуировка СИ и контроль точности | 995,6 ммоль/дм3 | ±0,7% | ГСО 9285-2009 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2:3:4.245-2007 | 03.03.2026 | 03.09.2024 |  |
|  | Стандартный образец состава раствора фторид-ионов | ООО «ЦСОВВ» | Градуировка СИ и контроль точности | 0.096 г/дм3 | ±0,8% (отн.) | ГСО 7188-95 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002 | 11.03.2026 | 11.09.2024 |  |
|  | Стандартный образец состава раствора фторид-ионов | ООО «Экросхим» | Градуировка СИ и контроль точности | 1,00 г/дм3 | ±1,0% (отн.) | ГСО 8125-2002 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002 | 20.01.2028 | 20.01.2026 |  |
|  | Стандартный образец цветности водных растворов (хром-кобальтовая шкала) | ООО «ЦСОВВ» | Градуировка СИ и контроль точности | 499 градусов цветности | ±1,5% (отн.) | ГСО 7853-2000 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 ГОСТ 31868 | 02.09.2026 | 02.09.2024 |  |
|  | Стандартный образец цветности водных растворов (хром-кобальтовая шкала) | ООО «Экросхим» | Градуировка СИ и контроль точности | 511 градусов цветности | ±1,5% (отн.) | ГСО 11431-2019 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 ГОСТ 31868 | 17.12.2027 | 17.12.2025 |  |
|  | Стандартный образец мутности воды (формазиновая суспензия) | ООО «ЦСОВВ» | Градуировка СИ контроль точности | 4120 ЕМФ | ±1,1 % (отн.) | ГСО 7271-96 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 ГОСТ Р 57164 | 12.09.2025 | 12.09.2024 |  |
|  | Стандартный образец мутности воды (формазиновая суспензия) | ООО «Экросхим» | Градуировка СИ контроль точности | 4164 ЕМФ | ±2,0 % | ГСО 12428-2024 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 ГОСТ Р 57164 | 25.09.2027 | 25.09.2025 |  |
|  | Стандартный образец состава водного раствора ионов цинка | ООО «ЦСОВВ» | Градуировка, контроль точности | 0,996 г/дм3 | ±0,3% | А2.6.ВР-4К-1-ЦСО | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2:4.222-06 ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.48-06 | 04.10.2027 | 04.10.2023 |  |
|  | Стандартный образец состава водного раствора ионов цинка | ООО «Экросхим» | Градуировка, контроль точности | 1,00 г/дм3 | ±1,0% | ГСО 7837-2000 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2:4.222-06 ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.48-06 | 20.11.2028 | 20.11.2025 |  |
|  | Стандартный образец состава водного раствора ионов кадмия | ООО «Экросхим» | Градуировка, контроль точности | 1,00 г/дм3 | ±1,0% | ГСО 7874-2000 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2:4.222-06 ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.48-06 | 08.08.2025 | 08.08.2022 |  |
|  | Стандартный образец состава водного раствора ионов кадмия | ООО «Экросхим» | Градуировка, контроль точности | 1,01 г/дм3 | ±1,0% | ГСО 7874-2000 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2:4.222-06 ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.48-06 | 11.09.2028 | 11.09.2025 |  |
|  | Стандартный образец состава водного раствора ионов кадмия | ООО «ЦСОВВ» | Градуировка, контроль точности | 0,993 г/дм3 | ±0,5% | ГСО 6690-93 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2:4.222-06 ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.48-06 | 05.02.2028 | 05.02.2024 |  |
|  | Стандартный образец состава водного раствора ионов кадмия | ООО «ЦСОВВ» | Градуировка, контроль точности | 0,505 г/дм3 | ±0,6% | ГСО 6691-93 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2:4.222-06 ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.48-06 | 05.02.2028 | 05.02.2024 |  |
|  | Стандартный образец состава водного раствора ионов кадмия | ООО «ЦСОВВ» | Градуировка, контроль точности | 0,102 г/дм3 | ±0,8% | ГСО 6692-93 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2:4.222-06 ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.48-06 | 05.02.2028 | 05.02.2024 |  |
|  | Стандартный образец состава раствора ионов свинца | ООО «Экросхим» | Градуировка, контроль точности | 1,00 г/дм3 | ±1,0% | ГСО 7877-2000 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2:4.222-06 ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.48-06 | 29.03.2025 | 29.03.2022 |  |
|  | Стандартный образец состава раствора ионов свинца | ООО «Экросхим» | Градуировка, контроль точности | 1,00 г/дм3 | ±1,0% | ГСО 7877-2000 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2:4.222-06 ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.48-06 | 18.11.2028 | 18.11.2025 |  |
|  | Стандартный образец состава водного раствора ионов свинца | ООО «ЦСОВВ» | Градуировка, контроль точности | 1,010 г/дм3 | ±0,5% | ГСО 7012-93 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2:4.222-06 ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.48-06 | 03.06.2025 | 03.06.2022 |  |
|  | Стандартный образец состава водного раствора ионов свинца | ООО «ЦСОВВ» | Градуировка, контроль точности | 0,507 г/дм3 | ±0,5% | ГСО 7013-93 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2:4.222-06 ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.48-06 | 03.06.2025 | 03.06.2022 |  |
|  | Стандартный образец состава водного раствора ионов свинца | ООО «ЦСОВВ» | Градуировка, контроль точности | 0,1006 г/дм3 | ±0,4% | ГСО 7014-93 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2:4.222-06 ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.48-06 | 03.06.2025 | 03.06.2022 |  |
|  | Стандартный образец состава водного раствора ионов меди | ООО «Экросхим»» | Градуировка, контроль точности | 1,00 г/дм3 | ±1,0% | ГСО 7836-2000 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2:4.222-06 ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.48-06 | 14.06.2025 | 14.06.2022 |  |
|  | Стандартный образец состава водного раствора ионов меди | ООО «Экросхим»» | Градуировка, контроль точности | 1,01 г/дм3 | ±1,0% | ГСО 7836-2000 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2:4.222-06 ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.48-06 | 11.12.2028 | 11.12.2025 |  |
|  | Стандартный образец состава водного раствора ионов меди | ООО «ЦСОВВ» | Градуировка, контроль точности | 1,006 г/дм3 | ±0,3% | ГСО 7998-93 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2:4.222-06 ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.48-06 | 03.06.2027 | 03.06.2024 |  |
|  | Стандартный образец состава водного раствора ионов меди | ООО «ЦСОВВ» | Градуировка, контроль точности | 0,501 г/дм3 | ±0,2% | ГСО 7999-93 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2:4.222-06 ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.48-06 | 03.06.2027 | 03.06.2024 |  |
|  | Стандартный образец состава водного раствора ионов меди | ООО «ЦСОВВ» | Градуировка, контроль точности | 0,1002 г/дм3 | ±0,2% | ГСО 8000-93 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2:4.222-06 ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.48-06 | 03.06.2027 | 03.06.2024 |  |
|  | Стандартный образец состава раствора ионов никеля | ООО «Экросхим» | Градуировка СИ и контроль точности | 1,00 г/дм3 | ±1,0 % (отн.) | ГСО 7873-2000 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2:4.233-06 | 28.07.2025 | 28.07.2022 |  |
|  | Стандартный образец состава раствора ионов никеля | ООО «Экросхим» | Градуировка СИ и контроль точности | 0,99 г/дм3 | ±1,0 % (отн.) | ГСО 7873-2000 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2:4.233-06; ФР. 1.31.2007.03301 | 13.11.2028 | 13.11.2025 |  |
|  | Стандартный образец состава водного раствора ионов никеля | ООО «ЦСОВВ» | Градуировка СИ и контроль точности | 1,007 г/дм3 | ±0,5 % (отн.) | А2.6.ВР-6К-1-ЦСО | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2:4.233-06; ФР. 1.31.2007.03301 | 06.03.2026 | 06.03.2023 |  |
|  | Стандартный образец состава водного раствора ионов кобальта | ООО «ЦСОВВ» | Градуировка СИ и контроль точности | 1,005 г/дм3 | ±0,3 % (отн.) | ГСО 8089-94 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2:4.233-06 | 17.04.2028 | 17.04.2023 |  |
|  | Стандартный образец состава раствора ионов кобальта | ООО «Экросхим» | Градуировка СИ и контроль точности | 0,99 г/дм3 | ±1,0 % | ГСО 7880-2001 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2:4.233-06 | 15.12.2028 | 15.12.2025 |  |
|  | Стандартный образец состава водного раствора ионов ртути | ООО «ЦСОВВ» | Градуировка, контроль точности | 1,004 г/дм3 | ±0,3 % | ГСО 8004-93 | Инструкция по применению ГСО; ФР 1.31.2005.01450 ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.48-06 | 15.03.2029 | 15.03.2024 |  |
|  | Стандартный образец состава раствора ионов алюминия | ООО «Экросхим» | Градуировка СИ и контроль точности | 1,00 г/дм3 | ±1,0 % | ГСО 7927-2001 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2:4.161-2000 ПНД Ф 16.1:2.3:2.2:3.57-08 | 25.10.2025 | 25.10.2022 |  |
|  | Стандартный образец состава раствора ионов алюминия | ООО «ЦСОВВ» | Градуировка СИ и контроль точности | 1,013 г/дм3 | ±0,7 % | ГСО 7854-2000 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2:4.161-2000 ПНД Ф 16.1:2.3:2.2:3.57--08 | 19.04.2028 | 19.04.2024 |  |
|  | Стандартный образец состава раствора ионов алюминия | ООО «ЦСОВВ» | Градуировка СИ и контроль точности | 0,987 г/дм3 | ±0,9 % | ГСО 7854-2000 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2:4.161-2000 ПНД Ф 16.1:2.3:2.2:3.57--08 | 01.07.2029 | 01.07.2025 |  |
|  | Стандартный образец состава раствора ионов мышьяка (III) | ООО «Экросхим» | Градуировка СИ, контроль точности | 0,102 г/дм3 | ±1,0 % (отн.) | ГСО 7976-2001 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.48-06 ПНДФ 14.1:2:4.223-06 | 02.08.2025 | 02.08.2022 |  |
|  | Стандартный образец состава раствора ионов мышьяка (III) | ООО «ЦСОВВ» | Градуировка СИ, контроль точности | 0,1014 г/дм3 | ±0,6 % (отн.) | ГСО 7143-95 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.48-06 ПНДФ 14.1:2:4.223-06 | 13.05.2027 | 13.05.2022 |  |
|  | Стандартный образец состава водного раствора ионов мышьяка (III) | ООО «ЦСОВВ» | Градуировка СИ, контроль точности | 0,1007 г/дм3 | ±0,6 % (отн.) | ГСО 7143-95 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.48-06 ПНДФ 14.1:2:4.223-06 | 10.11.2030 | 10..11.2025 |  |
|  | Стандартный образец состава раствора ионов мышьяка (III) | ООО «ЦСОВВ» | Градуировка СИ, контроль точности | 0,0518 г/дм3 | ±0,7 % (отн.) | ГСО 7144-95 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.48-06 ПНДФ 14.1:2:4.223-06 | 13.05.2027 | 13.05.2022 |  |
|  | Стандартный образец состава водного раствора ионов кальция | ООО «Экросхим» | Контроль точности | 1,00 г/дм3 | ±1,0% | ГСО 7682-99 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.34-02 | 04.07.2025 | 04.07.2022 |  |
|  | Стандартный образец состава водного раствора ионов кальция | ООО «Экросхим» | Контроль точности | 1,00 г/дм3 | ±1,0% | ГСО 7682-99 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.34-02 Методика поверки фотометра пламенного автоматического ФПА-2-01 (2.850.230 МП) | 11.02.2029 | 11.02.2026 |  |
|  | Стандартный образец состава водного раствора ионов кальция | ООО «ЦСОВВ» | Контроль точности | 0,994 г/дм3 | ±0,8 % | ГСО 8065-94 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.34-02 Методика поверки фотометра пламенного автоматического ФПА-2-01 (2.850.230 МП) | 19.12.2028 | 19.12.2024 |  |
|  | Стандартный образец состава водного раствора ионов кальция | ООО «ЦСОВВ» | Контроль точности | 1,002 г/дм3 | ±0,8 % | ГСО 8065-94 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.34-02 Методика поверки фотометра пламенного автоматического ФПА-2-01 (2.850.230 МП) | 23.10.2029 | 23.10.2025 |  |
|  | Стандартный образец состава водного раствора ионов магния | ООО «Экросхим» | Контроль точности | 1,00 г/дм3 | ±1,0 % | ГСО 7681-99 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.34-02 | 09.09.2025 | 09.09.2022 |  |
|  | Стандартный образец состава водного раствора хлорид-ионов | ООО «Экросхим» | Контроль точности | 1,00 г/дм3 | ±1,0% | ГСО 7616-99 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2:3.96-97 | 30.09.2025 | 30.09.2022 |  |
|  | Стандартный образец состава водного раствора хлорид-ионов | ООО «Экросхим» | Контроль точности | 1,00 г/дм3 | ±1,0% | ГСО 7616-99 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2:3.96-97 | 29.10.2028 | 29.10.2025 |  |
|  | Стандартный образец состава водного раствора хлорид-ионов | ООО «ЦСОВВ» | Контроль точности | 1,002 г/дм3 | ±0,5% | ГСО 6687-93 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2:3.96-97 | 09.11.2026 | 09.11.2023 |  |
|  | Стандартный образец состава водного раствора хлорид-ионов | ООО «ЦСОВВ» | Контроль точности | 0,500 г/дм3 | ±0,5% | ГСО 6688-93 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2:3.96-97 | 09.11.2026 | 09.11.2023 |  |
|  | Стандартный образец состава водного раствора хлорид-ионов | ООО «ЦСОВВ» | Контроль точности | 0,1013 г/дм3 | ±0,6% | ГСО 6689-93 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2:3.96-97 | 09.11.2026 | 09.11.2023 |  |
|  | Стандартный образец состава водного раствора хлорид-ионов | ООО «ЦСОВВ» | Контроль точности | 10,01 г/дм3 | ±0,6% | ГСО 7439-98 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2:3.96-97 | 23.07.2029 | 23.07.2024 |  |
|  | Стандартный образец состава водного раствора хлорид-ионов | ООО «ЦСОВВ» | Контроль точности | 10,03 г/дм3 | ±0,6% | ГСО 7436-98 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2:3.96-97 | 08.08.2030 | 08.08.2025 |  |
|  | Стандартный образец состава раствора гидрокарбонат-ионов | Эколого-аналитическая ассоциация «Эко-аналитика» | Контроль точности | 1,00 мг/см3 | ±1% | ГСО 8403-2003 | Инструкция по применению ГСО, ПНДФ 14.1:2:3.99-97 | 03.06.2026 | 03.06.2024 |  |
|  | Стандартный образец состава раствора гидрокарбонат-ионов | Эколого-аналитическая ассоциация «Эко-аналитика» | Контроль точности | 1,00 мг/см3 | ±1% | ГСО 8403-2003 | Инструкция по применению ГСО, ПНДФ 14.1:2:3.99-97 | 12.01.2028 | 12.01.2026 |  |
|  | Стандартный образец состава раствора сульфид-иона | ООО «ЦСОВВ» | Градуировка СИ и контроль точности | 1.038 г/дм3 | ±0,9 % | ГСО 9728-2010 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2.109-97 | 24.07.2025 | 24.01.2024 |  |
|  | Стандартный образец состава раствора сульфид-иона | ООО «Экросхим» | Градуировка СИ и контроль точности | 0,99 г/дм3 | ±1,0% | ГСО 7970-2001 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2.109-97 | 08.12.2027 | 08.12.2025 |  |
|  | Стандартный образец состава раствора ионов висмута | Эколого-аналитическая ассоциация «Эко-аналитика» | Градуировка СИ и контроль точности | 1,00 мг/см3 | ±1,0 % | ГСО 8463-2003 | Инструкция по применению ГСО; ПНДФ 14.1:2:4.217-06 | 01.03.2025 | 01.03.2022 |  |
|  | Стандартный образец состава раствора ионов висмута | Эколого-аналитическая ассоциация «Эко-аналитика» | Градуировка СИ и контроль точности | 1,00 мг/см3 | ±1,0 % | ГСО 8463-2003 | Инструкция по применению ГСО; ПНДФ 14.1:2:4.217-06 | 01.04.2028 | 01.04.2025 |  |
|  | Стандартный образец состава раствора ионов висмута | Эколого-аналитическая ассоциация «Эко-аналитика» | Градуировка СИ и контроль точности | 1,00 мг/см3 | ±1,0 % | ГСО 8463-2003 | Инструкция по применению ГСО; ПНДФ 14.1:2:4.217-06 | 12.01.2029 | 12.01.2026 |  |
|  | Стандартный образец состава водного раствора общего фосфора | ООО «ЦСОВВ» | Контроль точности | 0,492 г/дм3 | ±2.0 % | ГСО 7241-96 | Инструкция по применению ГСО; ПНДФ 14.1:2:4.165-2000 | 23.05.2025 | 23.05.2022 |  |
|  | Стандартный образец состава водного раствора общего фосфора | ООО «ЦСОВВ» | Контроль точности | 0,495 г/дм3 | ±1,7 % | ГСО 7241-96 | Инструкция по применению ГСО; ПНДФ 14.1:2:4.165-2000 | 17.10.2028 | 17.10.2025 |  |
|  | Стандартный образец состава водного раствора общего азота | ООО «ЦСОВВ» | Контроль точности | 0,501 г/дм3 | ±0,7 % | ГСО 7193-95 | Инструкция по применению ГСО; ПНДФ 14.1:2.206-04 ГОСТ Р 58596 | 20.04.2025 | 20.04.2022 |  |
|  | Стандартный образец состава водного раствора общего азота | ООО «ЦСОВВ» | Контроль точности | 0,502 г/дм3 | ±0,7 % | ГСО 7193-95 | Инструкция по применению ГСО; ПНДФ 14.1:2.206-04 ГОСТ Р 58596 | 22.10.2027 | 22.10.2024 |  |
|  | Стандартный образец состава водного раствора ионов сурьмы (III) | ООО «ЦСОВВ» | Градуировка СИ контроль точности | 0,1022 г/дм3 | ±0.4 % | ГСО 7204-95 | Инструкция по применению ГСО; ПНДФ 14.1:2:4.217-06 | 10.2025 | 10.2020 |  |
|  | Стандартный образец состава водного раствора ионов сурьмы (III) | ООО «ЦСОВВ» | Градуировка СИ контроль точности | 0,0997 г/дм3 | ±0.5 % | ГСО 7204-95 | Инструкция по применению ГСО; ПНДФ 14.1:2:4.217-06 | 13.01.2028 | 13.01.2023 |  |
|  | Стандартный образец имитатора массовой концентрации остаточного активного хлора в воде и водных средах | ООО «Уральский завод химической продукции» | Контроль точности | 987 мг/ дм3 | ±1,0% | ГСО 8203-2002 | Инструкция по применению ГСО; ПНДФ 14.1:2:4.113-97 | 25.04.2025 | 25.04.2022 |  |
|  | Стандартный образец состава раствора роданид-ионов | ООО «ЦСОВВ» | Градуировка СИ контроль точности | 1,002 г/дм3 | ±0,8 % | А2.6.ВР-023-ЦСО | Инструкция по применению ГСО, ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.70-10; М 05-09-2015; ПНДФ 14.1:2:4.146-99 | 30.11.2026 | 30.11.2021 |  |
|  | Стандартный образец состава водного раствора роданид-ионов | ООО «ЦСОВВ» | Градуировка СИ контроль точности | 1,00 г/дм3 | ±1,0% | ГСО 7618-99 | Инструкция по применению ГСО, ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.70-10; М 05-09-2015; ПНДФ 14.1:2:4.146-99 | 09.10.2027 | 09.10.2025 |  |
|  | Стандартный образец состава раствора ионов бериллия | Эколого-аналитическая ассоциация «Эко-аналитика» | Градуировка СИ онтроль точности | 0,100 мг/дм3 | ±1,0% (отн.) | ГСО 7759-2000 | Инструкция по применению ГСО, М 01-35-2006 | 02.09.2027 | 02.09.2024 |  |
|  | Стандартный образец состава раствора ионов бериллия | Эколого-аналитическая ассоциация «Эко-аналитика» | Градуировка СИ онтроль точности | 0,100 мг/дм3 | ±1,0% (отн.) | ГСО 7759-2000 | Инструкция по применению ГСО, М 01-35-2006 | 01.12.2028 | 01.12.2025 |  |
|  | Стандартный образец состава раствора ионов бериллия | Эколого-аналитическая ассоциация «Эко-аналитика» | Градуировка СИ контроль точности | 0,100 мг/дм3 | ±1,0% (отн.) | ГСО 7759-2000 | Инструкция по применению ГСО, М 01-35-2006 | 02.12.2027 | 02.12.2024 |  |
|  | Стандартный образец состава водного раствора ионов бора | ООО «ЦСОВВ» | Градуировка СИ контроль точности | 1.002 г/дм3 | ±0,9 % | ГСО 7337-96 | Инструкция по применению ГСО; ПНДФ 14.1:2:4.36-95 | 19.09.2026 | 19.09.2024 |  |
|  | Стандартный образец состава водного раствора ионов бора | ООО «ЦСОВВ» | Градуировка СИ контроль точности | 1.011 г/дм3 | ±0,9 % | ГСО 7337-96 | Инструкция по применению ГСО; ПНДФ 14.1:2:4.36-95 | 09.04.2027 | 09.04.2025 |  |
|  | Стандартный образец состава водного раствора ионов калия | ООО «ЦСОВВ» | Градуировка СИ контроль точности | 0,999 г/дм3 | ±0,6 % | ГСО 8092-94 | Инструкция по применению ГСО; РД 52.24.415-2007; | 12.04.2027 | 12.04.2023 |  |
|  | Стандартный образец состава водного раствора ионов калия | ООО «ЦСОВВ» | Градуировка СИ контроль точности | 1,002 г/дм3 | ±0,6 % | ГСО 8092-94 | Инструкция по применению ГСО; РД 52.24.415-2007; | 09.10.2029 | 09.10.2025 |  |
|  | Стандартный образец состава водного раствора ионов бария | ООО «ЦСОВВ» | Градуировка СИ контроль точности | 1,003 г/дм3 | ±0,8 % | ГСО 7107-94 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2:3:4.264-2011 | 08.06.2028 | 08.06.2023 |  |
|  | Стандартный образец состава водного раствора ионов бария | ООО «ЦСОВВ» | Градуировка СИ контроль точности | 1,006 г/дм3 | ±0,8 % | ГСО 7107-94 | Инструкция по применению ГСО; ПНД Ф 14.1:2:3:4.264-2011 | 20.08.2030 | 20.08.2025 |  |
|  | Стандартный образец состава водного раствора ионов натрия | ООО «ЦСОВВ» | Градуировка СИ контроль точности | 1,004 г/дм3 | ±0,6 % | ГСО 8062-94 | Инструкция по применению ГСО; РД 52.24.365-2008 Методика поверки фотометра пламенного автоматического ФПА-2-01 (2.850.230 МП) | 15.10.2029 | 15.10.2025 |  |
|  | Стандартный образец состава водного раствора ионов натрия | ООО «ЦСОВВ» | Градуировка СИ контроль точности | 0,994 г/дм3 | ±0,6 % | ГСО 8062-94 | Инструкция по применению ГСО; РД 52.24.365-2008 Методика поверки фотометра пламенного автоматического ФПА-2-01 (2.850.230 МП) | 19.07.2027 | 19.07.2023 |  |
|  | Стандартный образец состава раствора ионов лития | ООО «ЦСОВВ» | Градуировка СИ контроль точности | 1,001 г/дм3 | ±0,7 % | ГСО 10229-2013 | Инструкция по применению ГСО; Методика поверки фотометра пламенного автоматического ФПА-2-01 (2.850.230 МП) | 13.07.2027 | 13.01.2026 |  |
|  | Стандартный образец состава раствора пестицидов (альдрин) | ООО «Петроаналитика» | Градуировка СИ контроль точности | 100 мг/дм3 | ±3 % | СО СРП-ПА (альдрин) | Инструкция по применению ГСО; ГОСТ ISO 10382 ГОСТ 31858 | 31.08.2025 | 31.08.2024 |  |
|  | Стандартный образец состава раствора альдрина в ацетоне | ООО НПФ «СовХимФизТех» | Градуировка СИ контроль точности | 0,100 мг/см3 | ±2 % | СОП 01-15 | Инструкция по применению ГСО; ГОСТ ISO 10382 ГОСТ 31858 | 17.02.2027 | 17.02.2026 |  |
|  | Стандартный образец состава раствора пестицидов (2,4-Д) | ООО «Петроаналитика» | Градуировка СИ контроль точности | 100 мг/дм3 | ±3 % | СО СРП-ПА (2,4-Д) | Инструкция по применению ГСО; ГОСТ ISO 10382 ГОСТ 31858 | 31.08.2025 | 31.08.2024 |  |
|  | Стандартный образец состава раствора пестицидов (β-ГХЦГ) | ООО «Петроаналитика» | Градуировка СИ контроль точности | 100 мг/дм3 | ±3 % | СО СРП-ПА (β-ГХЦГ) | Инструкция по применению ГСО; ГОСТ ISO 10382 ГОСТ 31858 | 31.08.2025 | 31.08.2024 |  |
|  | Стандартный образец состава пестицида альфа-ГХЦГ | ООО «НПАЦ Эколан» | Градуировка СИ контроль точности | 98,9% | ±0,6 % | ГСО 8888-2007 | Инструкция по применению ГСО; ГОСТ ISO 10382 ГОСТ 31858 | 22.01.2029 | 22.01.2024 |  |
|  | Стандартный образец состава пестицида альфа-ГХЦГ | ООО «НПАЦ Эколан» | Градуировка СИ контроль точности | 99,8% | ±0,6 % | ГСО 8888-2007 | Инструкция по применению ГСО; ГОСТ ISO 10382 ГОСТ 31858 | 15.12.2029 | 15.12.2024 |  |
|  | Стандартный образец состава пестицида гамма-ГХЦГ (линдана) | ООО «НПАЦ Эколан» | Градуировка СИ контроль точности | 98,7% | ±0,6 % | ГСО 8890-2007 | Инструкция по применению ГСО; ГОСТ ISO 10382 ГОСТ 31858 | 24.01.2029 | 24.01.2024 |  |
|  | Стандартный образец состава пестицида гамма-ГХЦГ (линдана) | ООО «НПАЦ Эколан» | Градуировка СИ контроль точности | 98,7% | ±0,6 % | ГСО 8890-2007 | Инструкция по применению ГСО; ГОСТ ISO 10382 ГОСТ 31858 | 12.08.2030 | 12.08.2025 |  |
|  | Стандартный образец состава пестицида 4,4’-ДДТ | ООО «НПАЦ Эколан» | Градуировка СИ контроль точности | 98,2 % | ±0,6 % | ГСО 8892-2007 | Инструкция по применению ГСО; ГОСТ ISO 10382 ГОСТ 31858 | 26.02.2027 | 26.02.2024 |  |
|  | Стандартный образец состава пестицида 4,4’-ДДТ | ООО «НПАЦ Эколан» | Градуировка СИ контроль точности | 98,3 % | ±0,6 % | ГСО 8892-2007 | Инструкция по применению ГСО; ГОСТ ISO 10382 ГОСТ 31858 | 02.10.2028 | 02.10.2025 |  |
|  | Стандартный образец состава пестицида 4,4’-ДДД | ООО «НПАЦ Эколан» | Градуировка СИ контроль точности | 98,8 % | ±0,7 % | ГСО 8891-2007 | Инструкция по применению ГСО; ГОСТ ISO 10382 ГОСТ 31858 | 16.01.2027 | 16.01.2024 |  |
|  | Стандартный образец состава пестицида 4,4’-ДДД | ООО «НПАЦ Эколан» | Градуировка СИ контроль точности | 99,8 % | ±0,7 % | ГСО 8891-2007 | Инструкция по применению ГСО; ГОСТ ISO 10382 ГОСТ 31858 | 15.01.2029 | 15.01.2026 |  |
|  | Стандартный образец состава пестицида 4,4’-ДДЭ | ООО «НПАЦ Эколан» | Градуировка СИ контроль точности | 99,1 % | ±0,7 % | ГСО 8893-2007 | Инструкция по применению ГСО; ГОСТ ISO 10382 ГОСТ 31858 | 17.01.2027 | 17.01.2024 |  |
|  | Стандартный образец состава пестицида 4,4’-ДДЭ | ООО «НПАЦ Эколан» | Градуировка СИ контроль точности | 99,7 % | ±0,7 % | ГСО 8893-2007 | Инструкция по применению ГСО; ГОСТ ISO 10382 ГОСТ 31858 | 15.01.2029 | 15.01.2026 |  |
|  | Стандартный образец состава раствора Совола в гексане (ПХБ) | ФГУП «УНИИМ» | Градуировка СИ контроль точности | ПХБ 52 – 0,039 мг/см3 ПХБ 101 – 0,061 мг/см3 ПХБ 138 – 0,049 мг/см3 ПХБ 153 – 0,043 мг/см3 Сумма тетра-, пента- и гексахлорбифенилов – 0,88 мг/см3 | ПХБ 52 – ±5 % (отн) ПХБ 101 – ±6 % (отн) ПХБ 138 – ±7 % (отн) ПХБ 153 – ±7 % (отн) Сумма тетра-, пента- и гексахлорбифенилов – ±5 % (отн) | ГСО 7821-2000 | Инструкция по применению ГСО; ГОСТ ISO 10382 | 11.07.2026 | 11.07.2024 |  |
|  | СО массовой доли хлорсодержащих пестицидов в почвах и донных отложениях | ООО «Петроаналитика» | Контроль точности, верификация НД | ГХБ – 0,101 мг/кг 4,4-ДДЭ – 0,104 мг/кг 4,4-ДДД – 0,106 мг/кг 4,4-ДДТ – 0,104 мг/кг α-ГХЦГ – 0,104 мг/кг β-ГХЦГ – 0,104 мг/кг α-ГХЦГ – 0,103 мг/кг γ- ГХЦГ – 0,101 мг/кг | ±10 % | СО-П-ПЕСТ-ПА | Инструкция по применению СО; ГОСТ ISO 10382 | 30.06.2025 | 30.06.2024 |  |
|  | Стандартный образец состава (агрохимических показателей) почвы «чернозем типичный карбонатный легкосуглинистый» | ФГБНУ «ВНИИ агрохимия» | Контроль точности, верификация НД | Массовая доля органического вещества – 5,17 % ГОСТ 26213-91 Массовая доля азота нитратов – 28,7 млн-1 Массовая доля азота аммония – 6,51 млн-1 | Массовая доля органического вещества – ±0,11 % (абс) Массовая доля азота нитратов - ±1,0 млн-1 Массовая доля азота аммония - ±0,26 млн-1 | ГСО 11941-2022 | Инструкция по применению ГСО; ГОСТ 26213-91 | 08.07.2027 | 08.07.2022 |  |

Генеральный директор ООО «ДиЛаб»                                            _____________________                                                    И.В. Главацкая

подпись уполномоченного лица            	         		             инициалы, фамилия уполномоченного