Сведения о помещениях, используемых для проведения исследований (испытаний) и измерений, подтверждающие соответствие лаборатории критериям аккредитации

| N | Назначение помещения (в том числе виды проводимых испытаний, для приемки и хранения образцов, обработки результатов испытаний, хранения документации или другое) | Специальное или приспособленное | Место нахождения или иная уникальная идентификация | Площадь | Перечень контролируемых параметров в помещении | Наличие специального оборудования (например, вентиляционного, защиты от помех) | Право собственности или иное законное основание, предусматривающее право владения и пользования (реквизиты подтверждающих документов) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Помещение 42 Прием и регистрация проб, заполнение протоколов испытаний, рабочее место менеджера документооборота Рабочее место руководителя лаборатории | Приспособленное | г. Краснодар, ул. Селезнева, 204, офис 42 | 21,0 м2 | - | Сплит-система | Договор аренды нежилого помещения №06-04/2024 от 01.04.2024 г. |  |
| 2 | Помещение 40А Назначение: Химия Хроматографические исследования | Приспособленное | г. Краснодар, ул. Селезнева, 204, офис 40А | 18,0 м2 | Температура, относительная влажность, давление, напряжение питания сети, частота питающей сети | Приточно-вытяжная вентиляция Сплит-система | Договор аренды нежилого помещения №06-04/2024 от 01.04.2024 г. |  |
| 3 | Помещение 48/1 Назначение: Химия Проведение химического анализа воды, почвы, отходов (включая пробоподготовку), подготовка проб для органолептического анализа | Приспособленное | Г. Краснодар, ул. Селезнева, 204, офис 48 | 35,7 м2 | Температура, относительная влажность, давление, напряжение питания сети, частота питающей сети | Вытяжная вентиляция Сплит-система | Договор аренды нежилого помещения №06-04/2024 от 01.04.2024 г. |  |
| 4 | Помещение 48/2 Назначение: Химия Органолептический анализ | Приспособленное | Г. Краснодар, ул. Селезнева, 204, офис 48 | 2,3 м2 | Температура, относительная влажность, давление, напряжение питания сети, частота питающей сети | Вытяжная вентиляция | Договор аренды нежилого помещения №06-04/2024 от 01.04.2024 г. |  |
| 5 | Помещение 45/1 Назначение: Микробиология Грязная зона: Прием проб для микробиологического анализа | Приспособленное | г. Краснодар, ул. Селезнева, 204, офис 45 | 3,7 м2 | - | Бактерицидный рециркулятор | Договор аренды нежилого помещения №06-04/2024 от 01.04.2024 г. |  |
| 6 | Помещение 45/2 Назначение: Микробиология Грязная зона: Паразитологические исследования | Приспособленное | г. Краснодар, ул. Селезнева, 204, офис 45 | 1,7 м2 | Температура, относительная влажность, давление, напряжение питания сети, частота питающей сети | Приточно-вытяжная вентиляция Бактерицидный рециркулятор | Договор аренды нежилого помещения №06-04/2024 от 01.04.2024 г. |  |
| 7 | Помещение 45/3 Назначение: Микробиология Грязная зона: Автоклавная Убивка, хранение уборочного инвентаря грязной зоны, хранение запасов дезинфицирующих средств | Приспособленное | г. Краснодар, ул. Селезнева, 204, офис 45 | 1,4 м2 | - | Приточно-вытяжная вентиляция Бактерицидный рециркулятор | Договор аренды нежилого помещения №06-04/2024 от 01.04.2024 г. |  |
| 8 | Помещение 45/4 Назначение: Микробиология Грязная зона: Микробиологическая комната Работа с ПБА, работа в БМБ II класса, хранение музейных штаммов, термостатирование | Приспособленное | г. Краснодар, ул. Селезнева, 204, офис 45 | 4,6 м2 | Температура, относительная влажность, давление, напряжение питания сети, частота питающей сети | Приточно-вытяжная вентиляция Сплит-система Бактерицидный рециркулятор Бокс микробиологической безопасности II класса | Договор аренды нежилого помещения №06-04/2024 от 01.04.2024 г. |  |
| 9 | Помещение 45/5 Назначение: Микробиология Грязная зона: предбокс (коридор) Хранение спецодежды для грязной зоны, дезинфекция спецодежды после работы с ПБА | Приспособленное | г. Краснодар, ул. Селезнева, 204, офис 45 | 6,2 м2 | - | Бактерицидная лампа | Договор аренды нежилого помещения №06-04/2024 от 01.04.2024 г. |  |
| 10 | Помещение 45/6 Назначение: Микробиология Чистая зона: Моечная Мойка посуды после микробиологических испытаний, хранение уборочного инвентаря чистой зоны, хранение запасов дезинфицирующих средств, приготовление дезинфицирующих средств | Приспособленное | г. Краснодар, ул. Селезнева, 204, офис 45 | 5,8 м2 | - | Приточно-вытяжная вентиляция Сплит-система Бактерицидный рециркулятор | Договор аренды нежилого помещения №06-04/2024 от 01.04.2024 г. |  |
| 11 | Помещение 45/7 Назначение: Микробиология Чистая зона: Стерилизационная Стерилизация посуды и оборудования для микробиологических исследований | Приспособленное | г. Краснодар, ул. Селезнева, 204, офис 45 | 1,9 м2 | - | Приточно-вытяжная вентиляция Бактерицидный рециркулятор | Договор аренды нежилого помещения №06-04/2024 от 01.04.2024 г. |  |
| 12 | Помещение 45/8 Назначение: Микробиология Чистая зона: Средоварочная Варка сред для микробиологических исследований, хранение сухих питательный сред | Приспособленное | г. Краснодар, ул. Селезнева, 204, офис 45 | 2,0 м2 | - | Приточно-вытяжная вентиляция Бактерицидный рециркулятор | Договор аренды нежилого помещения №06-04/2024 от 01.04.2024 г. |  |
| 13 | Помещение 45/9 Назначение: Микробиология Чистая зона: Рабочее место микробиолога Хранение рабочей и личной одежды | Приспособленное | г. Краснодар, ул. Селезнева, 204, офис 45 | 8,3 м2 | - | Бактерицидная лампа | Договор аренды нежилого помещения №06-04/2024 от 01.04.2024 г. |  |
| 14 | Помещение 45/10 Назначение: Химия Проведение химического анализа воды, почвы, отходов (включая пробоподготовку. Рабочее место инженера-химика (3 шт.). Рабочее место заместителя руководителя | Приспособленное | г. Краснодар, ул. Селезнева, 204, офис 45 | 38,0 м2 | Температура, относительная влажность, давление, напряжение питания сети, частота питающей сети | Вытяжная вентиляция, Сплит-система | Договор аренды нежилого помещения №06-04/2024 от 01.04.2024 г. |  |
| 15 | Помещение 45/11 Назначение: Химия Рабочее место инженера-химика, архив (архивные шкафы), Хранение рабочей и личной одежды | Приспособленное | г. Краснодар, ул. Селезнева, 204, офис 45 | 21,2 м2 | - | Сплит-система | Договор аренды нежилого помещения №06-04/2024 от 01.04.2024 г. |  |
| 16 | Помещение 45/12 Назначение: Химия Биотестирование (работа с тест-культурами) | Приспособленное | г. Краснодар, ул. Селезнева, 204, офис 45 | 9,5 м2 | Температура, относительная влажность, давление, напряжение питания сети, частота питающей сети | Сплит-система | Договор аренды нежилого помещения №06-04/2024 от 01.04.2024 г. |  |

Генеральный директор ООО «ДиЛаб»                                            _____________________                                                    И.В. Главацкая

подпись уполномоченного лица            	         		             инициалы, фамилия уполномоченного